中华人民共和国国家标准

GB 50099 – 2008

__________________________________________________

中小学校建筑设计规范

Code for Design of School building

2009 - × - × 发布                2009 - × - × 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国国家标准

中小学校建筑设计规范

Code for Design of School Buijding

GBJ 99 – 2009

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：2009年×月×日

××××××出版社

2009 北

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第×××号

———————————————————————

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《中小学校建筑设计规范》的公告

现批准《中小学校建筑设计规范》为国家标准，编号为 GBJ 99 – 2009,自2009年×月×日起实施。其中第3.1.9、3.1.10、3.2.1、3.2.3-6、3.2.5-1、4.1.1、4.1.2、4.1.8、4.1.9、4.3.1、4.3.3-1、4.3.9、7.3.1、

7.3.2、7.3.27-9、7.3.28、8.1.3条为强制性条文，必须严格执行。原《中小学校建筑设计规范》GBJ 99–86 同时废止。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2009年×月×日

前    言

本规范根据住房和城乡建设部建标[2008] 102 号（关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知）的要求，由北京市建筑设计研究院、天津市建筑设计院会同有关设计、科研、高等院校和教育部门对国家标准《中小学校建筑设计规范》（GBJ 99 - 86）进行全面修订而成。

本规范共分9章和1个附录，主要内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、基地和总平面；5、教学用房及教学辅助用房；6、行政管理和生活服务用房；7、主要教学用房及教学辅助用房面积指标、净高和建筑构造；8、室内环境；9、建筑设备；附录A 体育场地。

本规范修订的主要内容有：

- 本次修订将本规范的适用范围扩至城镇和农村新建、改建、扩建的中小学校（含初小）；不适用于中等师范和幼儿师范学校。

- 为保障学校日常有安全的教学秩序和环境，也为保障师生在发生意外灾害的情况下能安全逃生和避难，本次修订中在每一有关章节中都增加了安全保障方面的相关规定。

- 我国全面开展教育改革以来，教育部于2007年底颁布了小学、初中、高中全部课程的新课程标准，并在课程设置、课时安排、课程内容、教学模式等方面都有较大变化。学校规模、每班学生人数也有变化。本规范适应教学的新需求进行了全面的修改和补充。

- 保护生态环境和提高各种资源的利用效率是我国在本世纪的建设方针，中小学校建设必须做到“保护环境、节地、节能、节水、节材”。 并且，依环境教育的课程标准规定，每个学校的建设都是该校“环境教育”的教材。为此，本规范引导采用低投入、高效率而且成熟的新技术进行中小学校的设计和建造，故对一些条文进行了修改和补充。

- 正文中增加 “第2章  术语”；增加“第3章  基本规定”；取消原《规范》的“第6章  交通与疏散”，将其内容分别并入第3章（基本规定）及第4章（基地和总平面）；取消原《规范》的“附录一 名词解释”；增加“附录A  体育场地”。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由本规范管理组负责对具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中，请总结经验，积累资料，提出意见，随时向主编单位反馈，以利今后修订。意见请函寄《中小学校建筑设计规范管理组》。通讯地址为：北京市西城区南礼士路62号  邮编：100045 。

主编部门：

天津市建设委员会

主编单位：

北京市建筑设计研究院

天津市建筑设计院

参编单位：  教育部发展规划司

中国建筑科学研究院

成都木原建筑设计院有限公司

西安建筑科技大学建筑设计研究院

北京大学医学部

江苏省教育建筑设计研究院

福建省教育建筑设计院

广东省高教建筑规划设计院

清华大学建筑设计研究院

上海市高等教育建筑设计研究院

湖北省教育建筑设计院

主要起草人： 黄  汇   刘祖玲   李彦莉   李宝瑜   陈  华   王小工   张绍刚

杨  红   白学晖   温海水   金  磊   余晓明   牟子元   陈  彤

王  珏   邢金利   刘幸坤   刘占军   李志民   朱  明   林  武

刘玉龙   刘瑞光   姚  慧   何梅君   杨  轶   马  军   刘  剀

赵建平

主要审查人

目        次

1、总则   ………………………………………………………………………………… （ 1）

2、术语   ………………………………………………………………………………… （ 2）

3、基本规定   …………………………………………………………………………… （ 4）

3.1  原则及规定   …………………………………………………………………… （ 4）

3.2  安全设计 ………………………………………………………………………… （ 5）

3.3  社区共用设施 …………………………………………………………………… （ 5）

3.4  绿色设计 ………………………………………………………………………… （ 6）

4、基地和总平面   ……………………………………………………………………… （ 7）

4.1  基地  …………………………………………………………………………… （ 7）

4.2  用地  …………………………………………………………………………… （ 7）

4.3  总平面  ………………………………………………………………………… （10）

5、教学用房及教学辅助用房 …………………………………………………………… （12）

5.1  构成和基本规定  ……………………………………………………………… （12）

5.2  普通教室  ……………………………………………………………………… （13）

5.3  科学教室、实验室  …………………………………………………………… （15）

5.4  史地教室  ……………………………………………………………………… （16）

5.5  美术教室、书法教室  ………………………………………………………… （16）

5.6  音乐教室  ……………………………………………………………………… （17）

5.7  舞蹈兼形体教室  ……………………………………………………………… （17）

5.8  计算机教室及远程教育教室  ………………………………………………… （18）

5.9  语言教室  ……………………………………………………………………… （18）

5.10  多媒体教室 …………………………………………………………………… （19）

5.11  公共教室 ……………………………………………………………………… （19）

5.12  体育用房 ……………………………………………………………………… （20）

5.13  劳动技术教室 ………………………………………………………………… （21）

5.14  图书室 ………………………………………………………………………… （21）

5.15  科技活动室 …………………………………………………………………… （22）

5.16  体质测试室 …………………………………………………………………… （22）

5.17  心理咨询室 …………………………………………………………………… （22）

5.18  德育展览室 …………………………………………………………………… （22）

5.19  任课教师办公室 ……………………………………………………………… （22）

6、行政办公和生活服务用房 …………………………………………………………… （24）

6.1  行政办公用房  ………………………………………………………………… （24）

6.2  生活服务用房  ………………………………………………………………… （25）

7、主要教学用房面积指标、净高和建筑构造 ………………………………………… （27）

7.1  主要教学用房及教学辅助用房面积指标  …………………………………… （27）

7.2  净高  …………………………………………………………………………… （28）

7.3  建筑构造  ……………………………………………………………………… （29）

8、室内环境 ……………………………………………………………………………… （33）

8.1  空气质量  ……………………………………………………………………… （33）

8.2  采光  …………………………………………………………………………… （33）

8.3  照明  …………………………………………………………………………… （34）

8.4  噪声控制  ……………………………………………………………………… （35）

9、建筑设备 ……………………………………………………………………………… （37）

9.1 采暖、通风与空气调节 ………………………………………………………… （37）

9.2 给水、排水 ……………………………………………………………………… （39）

9.3 建筑电气 ………………………………………………………………………… （40）

9.4 建筑智能化 ……………………………………………………………………… （43）

附录 A  体育场地  ……………………………………………………………………… （45）

本规范用词说明  ………………………………………………………………………… （46）

附：条文说明  …………………………………………………………………………… （47）

引用标准目录  ……………………………………………………………………… （84）

Contents

1  General principles  …………………………………………………… （ 1）

2  Terminology ……………………………………………………………… （ 2）

3  Basic regulations   …………………………………………………… （ 4）

3.1  Principles and regulations  …………………………………… （ 4）

3.2  Safety design ……………………………………………………… （ 5）

3.3  Creating facilities available for community use ………… （ 5）

3.4  Green design ……………………………………………………… （ 6）

4  Location and site planning ………………………………………… （ 7）

4.1  Location  …………………………………………………………… （ 7）

4.2  Land-use  …………………………………………………………… （ 7）

4.3  Site planning ……………………………………………………… （10）

5  Classrooms and auxiliary rooms …………………………………… （12）

5.1  Composition and basic regulation  …………………………… （12）

5.2  Classrooms ………………………………………………………… （13）

5.3  Scientific classrooms,laboratories ………………………… （15）

5.4  History and geography classrooms …………………………… （16）

5.5  Art classrooms、calligraphy classroom  …………………… （16）

5.6  Music classrooms  ………………………………………………… （17）

5.7  Classyoom for dance and Body Shaping  ……………………… （17）

5.8  Computer classrooms and remote education classroom  …… （18）

5.9  Language classrooms  …………………………………………… （18）

5.10  Multimedia classroom  ………………………………………… （19）

5.11  Multiuse classroom  …………………………………………… （19）

5.12  Physical training room  ……………………………………… （20）

5.13  Labour skills classrooms  …………………………………… （21）

5.14  Library …………………………………………………………… （21）

5.15  Science and Technology Activiyies Center  ……………… （22）

5.16  Physical Fitness Examination Room  ………………………… （22）

5.17  Mental Health Counseling Office …………………………… （22）

5.18  Meral education Exhibition Room …………………………… （22）

5.19  Teachers Office ………………………………………………… （22）

6  Administrative offices and rear services  ……………………… （24）

6.1  Adiministrative offices  ……………………………………… （24）

6.2  Rear services  …………………………………………………… （25）

7  Area indices、clear height and building construction for main

teaching rooms  ………………………………………………………… （27）

7.1  Area indices for main teaching rooms ………………………… （27）7.2  Regulations for the clear height of main teaching rooms  … （28）

7.3  Building construction  ………………………………………… （29）

8  Indoor environment  …………………………………………………… （33）

8.1  Air quality  ……………………………………………………… （33）

8.2  Daylighting  ……………………………………………………… （33）

8.3  Lighting …………………………………………………………… （34）

8.4  Noise control  …………………………………………………… （35）

9  Facilities  ……………………………………………………………… （37）

9.1  Heating、ventilation and airconditioning   ……………… （37）

9.2  Water supply、drainage ………………………………………… （39）

9.3  Electric works   ………………………………………………… （40）

9.4  Building intelligence  ………………………………………… （43）

Appendix A  Sports Areas  ………………………………………………… （45）

Explanation of terms ……………………………………………………… （46）

Explanation of clauses …………………………………………………… （47）

List of reference standards  …………………………………………… （84）

1  总则

1.1.1  为认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》（2006年修订），使学校建筑符合国家规定的办学标准，适应教育部制定并已执行的中小学校各科新“课程标准”的需要，制订本规范。学校应建成安全、实用、经济、绿色、美观的教育建筑。学校校园规划与建筑设计必须执行本规范，为建立科学合理的教学秩序创造安全的、有益于学生健康成长的学习环境。

1.1.2  本规范适用于城镇、农村中小学校新建、改建、扩建工程的策划、规划与建筑设计工作。

    - 中小学校的校园规划与建筑设计应遵循以下原则：

- 师生在学校全过程本质安全的原则，并保证校园具备一定的防灾能力；

- 应有益于学生身心健康成长；

- 应满足教学功能要求；

- 执行“保护环境、节地、节能、节水、节材”的基本方针；

- 应精心设计，关注细节，科技创新，在满足合理需求的条件下，节约建设投资，降低运行成本。

1.1.4  中小学校的校园规划与建筑设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  完全小学（小学）  Primary School

供适龄儿童、少年接受初等教育的学校。共有6个年级，属义务教育。

2.0.2  非完全小学（初小）  lower Primary School （4-year Primary School）

供适龄儿童接受初等教育基础教育阶段的学校。仅有1～4年级，属义务教育。这种小学仅在交通不便的偏远地区设置。

2.0.3  完全中学（中学）  Middle School

供适龄青、少年接受中等教育的学校。共有6个年级，其中仅初一至初三年级属义务教育。

2.0.4  初级中学（初中）  Junior Secondary School（JSS）

供适龄青、少年接受初级中等教育的学校。共有3个年级。属义务教育。

2.0,5  高级中学（高中）  Senior Secondary School （SSS）

供适龄青年接受高级中等教育的学校。共有3个年级。

    - 九年制学校  9-year School

供适龄青、少年连续接受初等教育和初级中等教育的学校。共有9个年级（1～6年级的课程相当于小学；7～9年级的课程相当于初中）。属义务教育。

    - 安全设计  safety design

本规范所规定的安全设计是指在满足国家规范涉及的安全场地设计、抗震设计、消防设计、疏散空间设计、防雷设计、无障碍设计等具体内容的基础上，对校园易发生的灾害及事故的综合防御设计。安全设计应包括教学活动的安全保障、自然与人为灾害侵袭下的防御备灾条件、救援疏散时师生的避难条件等。应结合校园应急策略进行安全设计。

    - 避灾疏散场所  calamity shelter for evacuation

用作发生意外灾害时受灾人员疏散的场地和建筑。可划分为三类，中小学校一般适宜作为其中的“固定避灾疏散场所”，是供避灾疏散人员较长时间避灾和进行集中性救援的场所。2.0.9   学校可比容积率  fioor-comparable area ratio for School

学校中每公顷可比总用地拥有的各类建筑地上的建筑面积。

即：地上建筑面积总和学校可比总用地

学校可比总用地系指学校中与办学规模及学生总人数成比例增减的用地。简化之，即学校总用地减去环行跑道所占面积后的用地。

2.0.11  多媒体教室  Multimedia Classroom

利用现代化教育技术进行教学的教室。现代化教育技术设施由多媒体计算机、液晶投影机、数字视频展示台、中央控制系统、投影屏幕、音响设备等多种设备组成。

2.0.12  风雨操场 Sports ground with Roof

有顶盖的体育场地。包括有顶无围护墙的场地和有顶有围护墙的场馆。

3  基本规定

3.1  基本原则及基本规定

3.1.1  各种学校的适宜办学规模如下:

完全小学及初级中学为12班、18班、24班、30班；

完全中学及高级中学为18班、24班、30班、36班；

九年制学校为18班、27班、36班、45班。

在生源少的偏远地区所建设的4班的非完全小学及6班的完全小学也纳入本规范规定的范围。凡特别注明仅对这类学校有效的规定不得沿用于其他类学校的建设。

3.1.2  每班学生人数如下：

小学为近期每班45人；远期40人；

中学为近期每班50人；远期45人；

九年制学校中1～6年级与小学相同；7～9年级与中学相同。

3.1.3  学校设计必须为学生健康发育创造环境。

3.1.4  规划与设计应执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50?，并为部分残疾学生创造可在普通学校就读的环境。

3.1.5  应根据各地区的气候和地域差异、经济技术的发展水平、因地制宜地进行设计。

3.1.6  学校用地包括建筑用地、体育用地、绿化用地、广场及道路用地；

学校建筑包括教学用房及教学辅助用房、行政办公及管理用房、生活服务用房。

3.1.7  学校设计宜继承、维系所在地的历史文化传统和民族、生活习俗，发挥民族特色和地方特色。

3.1.8  环境及建筑的造型及装饰设计应优美、得体、简约、有创意、朴实无华。不宜设置大量装饰性构件。

3.1.9  学校建设应设置必要的市政配套基础设施，市政配套基础设施应和主体建筑同时投入使用。规划与建筑设计的进程应符合这一要求。

3.1.10  建筑设计必须在总平面设计获得批准后进行。

3.1.11  学校的校园规划和建筑设计除执行本规范的规定外，尚应符合国家现行的其他相关标准及规范的规定。

3.2  安全设计

3.2.1  学校设计必须执行“安全第一”的原则。必须保障校园和学校建筑内每一个场所的环境安全，保护每一个教学环节的环境安全。在遭受意外突发灾害时，学校的建筑及设施应使校园具有抵御灾害的能力。

3.2.2  易产生次生灾害的实验设施及相关设备应有防爆、防振、防泄漏等固定装置。

3.2.3  中小学校设计应有益于建立安全的教学秩序，并且在遭遇突发事件时具有可靠的应急能力。并应满足下列要求：

1、必须严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑抗震设计规范》GB 50011及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定；

2、学校临街的主要入口外应留有安全的缓冲场地，避免影响交通；

3、校内道路及建筑物内的走道组成的交通网应做到路径明确、安全、通畅，并兼顾使日常教学活动有序地进行和在应急状态下快速疏散两个方面；

4、学生疏散设计中每1股人流的宽度：小学生为0.55m，中学生为0.60m；

5、校园围墙、大门应设置安防设施。课余时间不向社会开放的部分应加设有利于封闭管理的安防设施。

6、体育设施的布置必须使同一节体育课及每天课外活动时，多个班级能够安全地同时进行体育运动。

3.2.4  学校宜利用操场及大空间建筑在发生意外灾害时作为市民的避难场所。

3.2.5  当学校被确定为避灾疏散场所时,必须执行下列规定：

1、建立有保障的校园生命线（含应急照明、避难空间通风换气、应急水源及食品备用库、应急厕所）系统；

2、应双路供电，并自备柴油发电机组；

3、应急能力建设必须保证应急设施的配置，在面对突发事件的情况下，能立即开启应急联动系统。确保接警、处警及重大活动协调管理做到快速反应，安全可靠。除设置专用指挥室外，并应预留指挥系统必备的电气管线。

3.3  社区共用设施

3.3.1  学校作为国家的资源,其部分设施（体育场地、报告厅、图书室等教学资源）在课余时间应与社区共用。为此，规划设计应使之既不影响教学秩序又有方便共用的可能性。

3.3.2  在人口密集地区有多个学校校址较集中，或组成学区时，各校宜共同合建部分可共用的建筑和场地，提高这些建筑和场地的利用率。

3.4  绿色设计

3.4.1  应保护环境，进行绿色设计，把学校建设成为绿色建筑。校园建设及校舍建筑可作为环境教学的直观教材。

3.4.2  在改建、扩建工程中宜充分利用学校原有的建设资源、场地的自然条件及尚可使用的旧建筑。

3.4.3  学校建设不应破坏所在地的文物，不能导致破坏当地的自然水系、湿地、森林、基本农田和各类保护区。

3.4.4  设计中应采用成熟的新技术，采用绿色能源、可再生材料，本土的地产材料、产业

化的建筑产品、部品，贯彻落实节约用地、节约能源、节约用水、节约材料的基本国策。

4  基地和总平面

4.1  基地

4.1.1  中小学校校址必须建在安全地带，严禁置于地震危险地段、地下采空区、洪涝或泥石流多发区、滑坡地、雷暴区、飓风口、未处理的含氡土壤地、电磁波辐射区等不安全地段。学校与各类污染源的距离应符合国家有关防护距离的规定。

4.1.2  学校是学生身心得以健康成长的园地。严禁与传染病院、医院太平间、殡仪馆毗邻。与甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）及可燃材料堆场、加油站之间的距离必须符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。不应与公共娱乐场所、批发市场、网吧等对学生精神健康有损的场所相近设置。

4.1.3  校址选择及基地建设应避免破坏当地文物、自然水系、湿地、森林、基本农田和其他保护区。

4.1.4  校址不得建在学生必须直接跨越城市干道或必须跨越高速车道上学的地段。

4.1.5  学校出入口的设置应避免对城市交通的不利影响。

4.1.6  学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m；与高速路或每小时机动车流量为270辆的城市干道的同侧路边的距离不应小于80m；当距离小于80m米时，必须采取有效的隔声措施。

4.1.7  对邻里造成的噪声干扰不应超过国家标准对邻里单位的噪声质量所规定的限值。

4.1.8  学校校址宜选择设在周边学生易于入学的地段。城镇小学最大服务半径宜为500m，城镇中学最大服务半径宜为1000m。寄宿制学校不作规定。

4.1.9  学校应建在可以提供达到饮用水标准的水源及有电、气、热源及排水等市政设施的地段。当必须在不具备市政条件的地段建校时，须提供采用绿色能源、废污水处理、垃圾无害处理的条件。

4.1.10  校园内严禁高压输电线及架空燃气管道穿过。

4.2  用地

4.2.1  学校用地布置的基本规定：

1、必须保证普通教室的日照及声、光环境质量达到标准，并使各教学用房满足对声、光环境质量要求及对位置、朝向的设置规定；

2、用地中必须具有与学校规模相适应的环行跑道的平坦场地；

3、中小学校建设应提高土地利用效率，宜科学地利用原地形地貌（包括开发地下空间），创造再生地；

4.2.2  建筑用地

1、中小学校的建筑用地包括教学及教学辅助用房、行政办公和生活服务用房、设备用房等全部建筑的用地。

2、自行车库、机动车停车库的用地均计入建筑用地指标。这一部分用地的量因学校所在地的交通环境不同而有很大的差异，应单独表述其用地量。

3、学校必要的设备、设施的用地。

4、有住宿生的学校应有宿舍用地，纳入建筑用地指标，但需单独表述其用地量。

4.2.3  体育用地

1、小学必须配置供广播体操、体操、技巧、武术、舞蹈、跳绳、体育游戏、2～3种球类和跑、跳、投掷等田径项目基本动作教学的场地，应有200m环行跑道。非完全小学可不设环行跑道。

2、中学和九年制学校必须配置供广播体操、体操、技巧、武术、舞蹈用地，必须具有与办学规模相匹配的环行跑道（最小规模为200m）的田径场地和篮球、排球、足球场地。

4.2.4  绿化用地

1、绿化用地指集中绿地（含景观水面）和宽度不小于8m的绿带，包括供教学使用的栽培园地及小动物饲养园。

2、宜有三分之一的绿化用地在标准的建筑日照阴影线范围以外。

4.2.5  道路及广场用地

1、包括消防车道、步行道、无顶盖的地上停车场；不包括绿地内、建筑物边缘、体育场地中的甬路和有达标植被的绿地停车场。

2、有条件的学校可设升旗广场。

4.2.6  用地范围界定及面积指标的确定应遵循下列原则：

1、建筑用地含建筑基底、建筑物边缘的甬路和零星绿地（宽度不足8米的绿地）。贴近建筑物边缘无绿地和甬路时，建筑用地计至台阶、坡道及散水外缘；

2、体育用地面积的确定及计量应遵照以下规定：

1）各类学校依据其体育课课程标准确定场地内容，按其规模确定场地设置的数量。

各类学校应设置的场地内容详见表4.2.6的规定；各项体育场地的形状、用地及高度详见本规范附录A；

表4.2.6  体育场地的设置规定

| 项 目 | 学 校 类 别 |  |  |  | 面积 （㎡） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初小 | 完小 | 初中 | 高中 |  |  |
| 广播体操 | √ | √ |  |  | 2.88/生 | 按全校学生数计算 |
|  |  |  | √ | √ | 3.88/生 |  |
| 60m直跑道 | √ | √ |  |  | 589.60 | 按6道计面积 各校应调整 |
| 100m直跑道 |  |  | √ | √ | 899.14 |  |
| 200ｍ环道 |  | √ |  |  | 4627.60 | 含60m直跑道 |
|  |  |  | √ | √ | 6488.70 | 含100m直跑道 |
| 400ｍ环道 |  |  |  |  | 16020.40 | 有条件时宜设置 |
| 足球 |  | √ | √ | √ | 5044.00 | 完全小学宜设 |
| 篮球 | √ | √ | √ | √ | 608.00 |  |
| 排球 |  | √ | √ | √ | 360.00 |  |
| 跳高 |  |  | √ | √ | 60.00 | 坑长5m |
| 跳远 |  |  | √ | √ | 270.00 | 坑长10m |
| 立定跳远 | √ | √ |  |  | 80.00 |  |
| 铅球 |  | √ | √ | √ | 56.52 | 面积仅为投掷区 落地区为40º扇形 |
| 铁饼 |  |  | √ | √ | 72,00 |  |
| 体操 | √ | √ | √ | √ | 169.00 |  |
| 器械 |  | √ | √ | √ | 315.00 |  |
| 技巧 | √ | √ | √ | √ | 196.00 |  |
| 武术 | √ | √ | √ | √ | 160.00 |  |

注: 表中所示面积除投掷类项目（铅球、铁饼）外均含安全区。

2） 球场设置数量须满足九年制的7～9年级及中学学生每周必须进行一次大球（篮、排、足球）训练的需求；

3) 体育用地范围计量界定于各种项目的安全保护带的外缘；跑道界定于外缘之外1m处。

3、绿化用地面积的确定及计量应遵照以下规定：

1）平均每名中小学生绿化用地最小面积为1㎡；

2）成片绿地、种植园及小动物饲养园的用地计量外缘之内的面积。成片绿地内的甬路计入绿地；

3）田径场地、球场等体育场地不计入绿地；

4）宽度不足8米的绿带面积计入绿地，不计入集中绿地；

5）每100m有不少于3棵乔木的绿地停车场计入绿地；

6）建筑屋顶绿化及地下室顶板覆土绿化的面积依学校所在地的有关规定计量。

4、道路及广场用地面积计量范围的界定应遵循以下规定：

1） 用地范围界定至路面或广场外缘。校门外安全退让之道路或小广场，在学校用地红线以内的面积计入道路及广场用地；

2） 地上露天停车场面积计算指标：每1辆小型机动车位占地25㎡～30㎡；每1辆中型机动车位占地60㎡；每1辆自行车占地1.5㎡～1.8㎡；

5、当建筑用地、体育用地、广场及道路用地间有宽度不足8米的绿带隔离时，以该绿带的中心线为界，绿带面积分别计入绿地。

6、地上各层及地下建筑功能不同时，依建筑面积按比例分摊计量各种用地。

4.3  总平面

4.3.1  总平面设计应包括总平面布置（含建筑布置、体育场地布置、绿地布置、道路及广场布置）、消防设计、安全设计、竖向设计、节地节能节水节材措施及管网综合设计。有条件的地区可增加周边灾害风险图。

4.3.2  小学的主要教学用房宜设在4层以下，不超过4层；中学的主要教学用房宜设在5层以下，不超过5层。

4.3.3  教学建筑的布置应满足下列日照要求：

1、普通教室满窗日照不应少于冬至日2小时；

2、至少有1间科学教室或生物实验室能在冬季获得日照；

3、学生的种植园、饲养园应有充分日照。

4.3.4  布置学校建筑时宜模拟所在地的微气候定位，组织校园气流，冬季阻风，夏季引风，实现低能耗通风换气。

4.3.5  建筑用地、体育用地、绿化用地、道路及广场用地的布置应做到布局合理，联系方便，互不干扰。

4.3.6  体育用地的设置应遵守下列规定:

1、每一个运动项目的场地必须平整，在其周边应有相应的安全防护空间；

2、应对整个体育场地的布置进行安全设计；

3、室外田径场及足球、篮球、排球的纵轴应南北向。依所在地不同纵轴的允许偏斜度不同，北偏东最大允许偏差为10º，北偏西最大允许偏差为20º。

4.3.7  各类教室有窗一侧的墙与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的最小距离为25m。

4.3.8  应结合校园用地的微气候进行总平面设计，避免空气质量和声环境受到自身的污染，当校园面积较小，难以借助朝向和距离处理时，应采取有效的建筑措施。

4.3.9  室外场地及有师生出入的建筑主要出入口处必须设置无障碍设施。

4.3.10  在可能条件下,宜根据对教育进步与学校发展、变化的科学预测预留调整的条件。

第5章  教学用房及教学辅助用房

5.1  构成和基本规定

5.1.1  教学及教学辅助用房是中小学校建设的主体,包括普通教室、专用教室、公共教学用房及其各自的辅助用房。

5.1.2  普通教室与专用教室、公共教学用房间应联系方便。专用教室与其教师用房、教学管理用房宜成组布置。各类学校教学用房的设置要求详见表5.1.2：

表5.1.2  教学用房的设置规定

| 房间名称 |  | 非完全小学 | 完全小学 | 独立初中 | 九年制学校 | 独立高中 | 完全中学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通教室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 专 用 教 室 | 科学教室 | 应设 | 应设 | / | 应设 | / | / |
|  | 实验室 | / | / | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 计算机教室 | 宜设 | 宜设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 语言教室 | 应设 | 应设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 史地教室 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 美术教室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 书法教室 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 音乐教室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 舞蹈教室 | 宜设 | 应设 | 宜设 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 风雨操场 | 可设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 游泳池 | / | 可设 | 可设 | 可设 | 可设 | 可设 |
|  | 劳技教室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 公共教学用房 | 合班教室 | / | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 多媒体教室 | 可设 | 可设 | 可设 | 可设 | 可设 | 可设 |
|  | 图书室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 科技活动室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 体质测试室 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |
|  | 心理咨询室 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
|  | 德育展览室 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |

根据学校的类别、学制、规模和建设能力分别设置上表中一部分或全部教学用房及其辅助用房。表中舞蹈教室可兼用作形体教室。

5.1.3  主要教学用房内设置的设备、设施见本规范表7.3.31。

5.2  普通教室

5.2.1  普通教室同层宜设置教师休息室。

5.2.2  普通教室内课桌椅的布置应符合下列规定：

1、课桌的最小平面尺寸为宽0.60m，深0.40m；

2、 课桌椅的最小排距，宜为0.90m，小学可以为0.85m；纵向走道的最小宽度为0.60m，非完全小学可以为0.55m；

3、前排边座的学生与黑板远端的最小水平视角为30º；

4、最前排课桌的前沿与黑板的最小水平距离宜为2.50m；最后一排课桌的后沿与黑板的最大水平距离：小学宜为8.00m；中学宜为9.00m；

5、教室后部最后一排座位之后应留最小宽度为0.60m的横向疏散走道。

  - 科学教室、实验室

Ⅰ、一般规定

5.3.1  科学教室和实验室的桌椅类型和排列布置依实验内容及教学模式而异。

- 实验桌平面尺寸应符合表5.3.1的规定；

表5.3.1  实验桌平面尺寸

| 类别 | 长度（m） | 宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 双人单侧实验桌 | 1.20（每生占有长度0.60） | 0.60 |
| 四人双侧实验桌 | 1.50（每生占有长度0.75） | 0.90 |
| 岛式实验桌（6人） | 1.80（每生占有长度0.60） | 1.25 |
| 气垫导轨实验桌 | 1.50 | 0.60 |
| 教师演示桌 | 2.40 | 0.70 |

2、实验桌的布置应符合下列规定：

1） 最前排实验桌的前沿与黑板的最小水平距离为2.50m；最后排实验桌的后沿与黑板的最大水平距离为11.00m，与后墙的最小距离为1.20m；

2） 边座学生与黑板远端的最小水平视角为30 º；

3） 两实验桌长边最小净距离：双人单侧操作时为0.60m；四人双侧操作时为1.30m；超过四人双侧操作时为1.50m；

4）中间纵向走道的最小净距离：双人单侧操作时为0.70m米；四人（或多于四人）双向操作时为0.90m米。实验室若为边演示边实验的阶梯式实验室时，纵向走道应有便于仪器药品车通行的坡道；

5）实验桌端侧与墙面（或墙面突出物）间宜留出疏散走道，最小净宽宜为0.60m。

- Ⅱ、科学教室

5.3.2  科学教室宜与种植园、饲养园邻近，联系方便。

5.3.3  科学教室应附设仪器室、实验员室、准备室、植物培养室。宜贴近设置科学课教师办公室。

5.3.4  在未设置生物实验室的学校中，必须做到在冬季至少有一个科学教室有日照，并可以在有阳光处放置盆栽植物。

5.3.5  实验桌椅的布置可以采用双人单侧的实验桌平行于黑板布置；或采用多人双侧实验桌成组布置。

5.3.6  教室内应设置给水排水装置，并设地漏。

Ⅲ、化学实验室

5.3.7  化学实验室、化学药品室不宜朝向西或西南。当设有危险药品库时,危险药品库必须建在建筑物基底之外的地下，且不得在消防通道及疏散路径的下面,并必须设置防爆设施。

5.3.8  化学实验室宜设在首层。

5.3.9  每一实验桌端侧应设洗涤池（岛式实验桌可在桌面中间设通长洗涤槽）；每一间化学实验室内均应设置一个急救冲洗水龙头。

5.3.10  化学实验室的实验桌应有通风排气装置，排风口宜设在桌面处；外墙至少应设置2个机械排风扇，下口距地面0.10m～0.15m，在其室内一侧应设保护罩及保温门，在室外风扇洞口处加设挡风罩。药品室的药品柜内宜设通风设施。

5.3.11  有条件的学校可以设置仅供教师演示使用或仅在准备室内设置的毒气柜。柜内设通风及给排水装置，严禁装入照明灯具、电源插座及燃气开关。

5.3.12  化学实验室及药品室、准备室的地面宜采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的地面材料，并设地漏。

Ⅳ、物理实验室

5,3,13  当学校具有2个及以上的物理实验室时，应有1个为力学实验室。光学、热学、声学、电学等实验可在同一实验室内完成，但应具有相应的装备和设施。

5.3.14  物理实验室应附设仪器室、实验员室、准备室。宜贴近设置物理课教师办公室。

5.3.15  力学实验室需设置气垫导轨实验桌，在桌的一端的地面设置供气泵用的电源插座；另一端与相邻桌椅或墙壁之间应留有0.90m空间。

5.3.16  光学实验室需在窗口贴墙的内壁处装置可开启180º的遮光通风百叶窗，室内墙面宜采用深色。实验桌上宜加设局部工作照明。

5.3.17  热学实验室应在每一实验桌旁设置给、排水装置；并设置热源。

5.3.18  电学实验室应在每一个实验桌上设置一组包括不同电压的电源插座，电源的控制开关必须设在教师实验桌处。

5.3.19  实验员室宜设钳台等必要的小型机修工具及设施。

Ⅴ、生物实验室

5.3.20  当学校有2个生物实验室时，宜分设为显微镜观察实验室及解剖实验室。

5.2.21  生物实验室应附设仪器室、药品室、标本陈列室、标本储藏室（可与标本陈列室合并）、实验员室、准备室，宜设植物培植温室。宜贴近设置生物课教师办公室。

5.3.22  应有一个生物实验室朝南或东南，宜设向阳的阳台或向阳的可以搁置盆栽植物的宽窗台。

5.3.23  显微镜观察实验室的实验桌旁宜加设放置该桌学生所用显微镜的小柜。实验桌上宜加设局部工作照明。

5.3.24  解剖实验室应设置给排水设施。可在教室内集中设置,也可设在每个实验桌旁。

5.3.25  标本陈列室和标本储藏室宜朝北，并应采取防潮、降温、隔热、防虫、防鼠等措施。

5.3.26  植物培植温室可在校园内独立建造，也可以建在屋顶上或建在建筑物能充分得到日照的地方。小动物饲养园应独立建造.

Ⅵ、综合实验室

5.3.27  中学及九年制学校可以设置综合实验室，用以进行跨学科的综合实验教学。

5.3.28  应附设1间准备室。当与化学、物理、生物实验室邻近布置时，可以不设。

5.3.29  应设置给排水、通风、换气、电源等设施，这些设施全部贴邻侧墙及后墙装设。实验室中部保留空间的最小面积为100㎡，在此空间内不设置固定的实验桌椅。

Ⅶ、演示实验室

5.3.30  中学和九年制学校宜设演示实验室，供老师演示学生不宜自行操作的实验。空间以容纳1～2个班为宜。

5.3.31  演示教室宜为阶梯教室，设计视点应定位于教师演示实验台桌面的中心，每排座位错位布置，隔排升高值宜为0.12m。

5.3.32  教室宜设置后背附设书写板的座椅。最小排距为0.90m.每个座位的宽度宜为0.50m。

5.3.33  教室最后排（地面最高处）净高的允许最小值为2.20m。

5.3.34  教师与学生同时进行同一实验的边演示边实验实验室应设置为阶梯形楼地面,阶梯最小宽度宜为1.35m。

5.4  史地教室

5.4.1  应附设历史教学资料储藏室、地理教学资料储藏室和陈列室（陈列廊）。宜贴近设置历史课及地理课教师的办公室。

5.4.2  课桌椅布置方式和普通教室相同。课桌椅可采用标准课桌椅（普通教室用），也可以在课桌端部的旁边加设小柜，用以存放本桌学生使用的小地球仪。可在史地教室内布置标本展示柜。

5.4.3  史地教室内应配置黑板、讲台、银幕挂钩、投影仪及屏幕、挂镜线。电源插座和网络接口。设置简易天象仪的地理教室在学生课桌上宜安装局部工作照明。

5.4.4  历史和地理的教学资料储藏室均应采取防潮、降温、隔热、防虫、防鼠等措施。

  - 美术教室、书法教室

Ⅰ、美术教室

5.5.1  美术教室应附设教具贮藏室，宜设教师工作室、作品陈列室（或作品展览廊）。宜贴近设置美术课教师的办公室。

5.5.2  美术教室应有良好的天然采光。窗应朝北，可设顶部北向采光。

5.5.3  教室内应设可以放置石膏像的教具柜。中学美术教室内应有能容纳一个班用画架写生的空间。

5.5.4  教室内应配置书写白板、银幕挂钩、投影仪及屏幕、挂镜线、窗帘杆、洗涤池和电源插座。

5.5.5  教室应采用易于清洗的地面。墙面及顶棚的颜色应为白色。

5.5.6  学校可有一间现代艺术课教室，其墙面及顶棚的装修做吸声处理。

Ⅱ、书法教室

5.5.7  书法教室也可用以进行工艺技法教学。

5.5.8  书法教室可附设书画储藏室。

5.5.9  书法条案宜平行于黑板布置。条案长1.50m,宽0.60m，供2名学生合用。条案的长边最小净距为0.60m，纵向走道最小宽度为0.70m。

5.5.10  教室内应配置黑板、讲台、银幕挂钩、投影仪及屏幕、挂镜线，给排水装置及电源插座。

5.5.11  教室应采用易于清洗的地面。

5.6  音乐教室

5.6.1  音乐教室应附设乐器存放室。宜贴近设置音乐课教师的办公室。

5.6.2  小学应有1间较大的音乐教室以适应唱游课边唱边舞的需要，非完全小学可不另设。

5.6.3  音乐教室中应有1间设置合唱台。合唱台需2～3排，顺后墙布置，每排升高0.40m，宽度为0.90m。

5.6.4  教室内装修应进行声学处理，并应采用隔音门和隔声通风窗。

5.6.5  讲台处留有教师用琴的位置。应设置五线谱黑板、讲台、银幕挂钩、投影仪及屏幕、窗帘杆和电源插座。

5.7  舞蹈兼形体教室

5.7.1  在此教室可对男女学生分班进行舞蹈艺术课、体操课、技巧课、武术课的教学，也可在此进行形体训练活动。

5.7.2  此教室应附设更衣室，宜附设厕所、浴室和器材储藏室。

5.7.3  教室内应在一面与采光窗相垂直的墙上设通长镜面，镜高2.10m（含镜座）。两侧侧墙及后墙上装置可升降的把杆，把杆的最小高度为0.90m。把杆与墙间的最小净距离为0.40m。

5.7.4  教室地面（楼面）宜为木地板。

5.7.5  顶棚灯具应吸顶安装，采暖等各种设施应暗装。

5.7.6  各地需要教授有地方或民族特有的基本训练时，教室设计要适应其特殊需要。

  - 计算机教室及远程教育教室

Ⅰ  计算机教室

5.8.1  计算机教室的数量依据学校规模及计算机课时数确定，未设置语言教室的学校可在计算机教室进行外语课的教学，其课时计入计算机教室的利用参数。

5.8.2  计算机教室应附设一间辅助用房供管理员工作及存放资料盘。宜就近设置计算机课程任课教师的办公室。

5.8.3  计算机桌椅布置需符合下列原则；

1、学生计算机桌的平面尺寸为：长0.75m（每生），宽0.65m。前后桌最小距离为0.70m。桌端部与墙面（含突出物）间的最小距离为0.15m。

2、纵向走道最小净宽为0.70m。

3、学生计算机桌椅可平行于黑板排列；也可顺侧墙及后墙成围合式排列。

5.8.4  教室地面宜采用防静电架空地板，不得采用木地板或无导出静电功能的塑料地板。

Ⅱ  远程教育教室

5.8.5  远程教育教室供教师通过信息网络共享社会教学资源。

5.8.6  教室可容纳6～20个座位。小学的最小使用面积为39平方米，中学的最小使用面积为45平方米。

5.8.7  远程教育教室的其他建筑要求与计算机教室相同；也可利用计算机教室接受远程教育。

5.9  语言教室

5.9.1  计算机教室可兼作语言教室使用。普通教室、计算机教室、多媒体合班教室均可安排部分外语课。当学校不在计算机教室安排外语教学时，必须设置语言教室，数量依据学校规模、教学模式和课时安排确定。语言教室应附设辅助用房以存放视听教学资料。宜贴近设置外语课教师的办公室。

5.9.2  语言教室的课桌椅排列布置与计算机教室相同。教室的楼、地面应设暗装电缆槽。

5.9.3  中小学校宜设置可利用多媒体教学并进行情景对话表演训练的语言教室。课桌椅可采用普通教室的课桌椅，也可采用带书写板的座椅。课桌椅可平行于黑板布置，也可以向前围合式布置。应留出约20平方米的表演区。

5.10  多媒体教室

5.10.1  多媒体教室宜能容纳2个班或1个年级，当容纳多于2个班时教室宜设计为阶梯教室。当前后每6～8米设1个显示屏时，最后一排与黑板的最大距离为24米，但多个显示屏的影象和多个声源到达每一个学生座位时，其视听效果不能产生时间差。

5.10.2  教室内应在前墙安装推拉黑板和投影屏幕（或数字化智能屏幕）。当教室较长学生不能清晰地看到屏幕影象时，需在顶棚上或柱上固定显示屏，固定位置必须使学生的视线在水平方向上偏离屏幕中轴线的允许最大角度为45º，垂直方向上的允许最大仰角为30º。学生座椅前缘与显示屏的水平距离与显象管的尺寸相比最小为4～5倍，最大为10～11倍。屏幕宜加设遮光板。

  - 公共教室

5.11.1  当公共教室是只容纳2个班的合班教室时，楼地面以平地为宜；多于2个班则以阶梯教室为宜。

5.11.2  教室宜附设1间辅助用房，储存（并维护）此教室常用的现代化教学器材。

5.11.3  小学的合班教室（容纳2个班）内宜放置可移动的课座椅，可兼供小学低年级学生1个班进行唱游课和游戏课。

5.11.4  阶梯教室设计视点应定位于黑板底边缘的中点处。前后排座位错位布置时,视线隔排升高值为0.12m。

5.11.5  教室可设置后背附设书写板的固定座椅，也可采用带书写板的可移动座椅。

5.11.6  课桌椅的布置应遵守下列规定:

1、教室最前排课桌的前沿与黑板间的最小水平距离为2.50m；最后排课桌的后沿与黑板间的最大水平距离为18.00m；

2、前排边座的学生与黑板远端间的最小水平视角为30º；

3、座位宽度为0.50m。小学座位最小排距为0.85m；中学最小排距为0.90m；

4、纵向、横向走道最小宽度均为0.90m，当另有同方向走道时，靠墙走道的最小宽度为0.60m。

5.11.7  当设多媒体教学装置，可兼作为多媒体教室。

5.11.8  应进行教室的声学设计，在室内装修时设置吸声墙、反射板，创造清晰度和混响效果合宜的大教学空间。

  - 体育用房

Ⅰ、风雨操场

5.12.1  风雨操场宜贴近室外体育场设置。

5.12.2  风雨操场应附设体育器材室，宜附设更衣室、厕所、浴室。体育教师办公室及体育教师专用的更衣室及浴厕宜设置在其中。当风雨操场被确定作为突发事件的避难所时，必须设置配套的储备仓库。

5.12.3  风雨操场可容纳1个或多个班的学生同时上课，但项目活动的空间需略有分隔。

5.12.4  风雨操场容纳的内容可依据学校的办学特色及面积的可行性在本规范的附录A中选择确定。

5.12.5  风雨操场如设置围护结构，应避免眩光影响。窗台高度不宜低于2.10米（有避免眩光的设施时可自行调整），窗台以下墙面宜为深色。

5.12.6  门窗玻璃、灯具等均应设置护网或护罩；顶棚及上部各种悬吊物应有牢固的固定措施。

5.12.7  地面应采用有弹性的材料做法。固定设备的埋件不得高出地面。

5.12.8  风雨操场宜兼作集会场所,且宜加设舞台。当配置音响设施时；应结合室内装修进行声学设计；

5.12.9  应合理布置门窗，尽量获取天然采光及自然通风。外墙在室内地面0.10m以上应设遮光通风窗。

Ⅱ、体育器材室

5.12.10  中小学校必须在紧邻体育场和风雨操场处设置体育器材室。体育器材室的位置还应方便当体育设施向社会开放时的管理工作。

5.12.11  应有便于借用小型器材的窗口和便于搬运大型器材的门及通道。

5.12.12  室内应有防虫、防潮处理；地面及墙面均应采用耐擦洗材料。

Ⅲ、游泳池

5.12.13  有条件的学校可建室内游泳池;在第Ⅲ、Ⅳ建筑气候区宜建室外游泳池。泳池规格为50米或25米。不设跳水池。

5.12.14  辅助建筑的设备设置按本规范第6.2.6条的规定计算，淋浴计算按女生每12人1个浴位；男生每18人1个浴位。

5.12.15  游泳池应设消毒池。游泳池的设计应符合卫生防疫部门的相关规定。

5.12.16  游泳池池底、池岸地面及消毒池池底的铺砌必须采用防滑材料。

5.13  劳动技术教室

5.13.1  劳动技术教室的内容和数量依据办学规模、省级地方课程及学校办学特色确定。其中，信息技术教育必修的部分课时可安排在计算机教室进行，但中学必须设置木工、金工技术教室；高中必须设置信息技术教室，设硬件组装和维修的空间及设施。

5.13.2  劳动技术教室必须设置其各专业内容所需要的水、电、气等设施。空间、尺度、装修均因内容而异，不作统一规定。

5.13.3  有油烟或气味发散的劳技教室必须设置有效的排气设施,有振动或发出噪声的劳技教室必须减振减噪、隔振隔噪。

4.14  图书室

5.14.1  图书室包括：学生阅览室、教师阅览室、图书杂志及报刊阅览室、视听阅览室、书库、借书空间、登录及整修工作室。可以附设小会议室和小型交流空间。

5.14.2  图书室应置于醒目、学生出入方便、环境安静的地方。

5.14.3  图书室的设计应遵守以下原则:

1、教师与学生的阅览室应分开设置；

2、每个图书阅览座位所需面积为：

1） 学生为1.50㎡；

2） 教师为2.10㎡；

3、每个视听阅览座位所占面积为5.00㎡。

4、视听阅览室应附设资料储藏室，最小面积为18.00㎡。

5、视听阅览室应设电源、通讯网络。宜设防静电架空楼、地面。

6、书库面积按以下原则计算：

1） 小学宜为每平方米藏书量500～700册；

2） 中学宜为每平方米藏书量500～600册。

7、书库应采取通风、防潮、防虫、防鼠及遮阳的措施。

8、借书处应有班级集体借书的空间。

9、视听阅览室可兼作计算机教室、语言教室或远程教育教室使用。

5.15  科技活动室

5.15.1  中小学校应设科技活动室。其房间大小及数量依据学校的办学特色和建设条件确定。

5.15.2  各活动室的设备设施应根据活动内容需要设置。

5.16  体质测试室

5.16.1  中小学校宜设置体质测试室。

5.16.2  体质测试室宜设在风雨操场或医务室附近。

5.16.3  体质测试室宜设2间相通的房间，使用面积总计宜为24㎡。

5.17  心理咨询室

5.17.1  中小学校应设置心理咨询室。

5.17.2  心理咨询室的位置不宜设在人流较多的公共活动场所附近；宜设在思想品德课教师办公室附近。

5.17.3  心理咨询室宜分设相连通的2间。其最小总面积应按下列要求设置：

小学为25.00㎡；初中及九年制学校为30.00㎡；高中为54.00㎡。

5.17.4  心理咨询室可以附设话题讨论室、发泄室、心理剧表演室等用房。

5.17.5  心理咨询室宜安静、明亮。

5.17.6  心理咨询室应设网络通讯接口。

5.18  德育展览室

5.18.1  中小学校宜设德育展览室。

5.18.2  德育展览室可以和其它展览空间合并或连通。

5.18.3  德育展览室的位置宜设在学校或主要教学楼入口、会议室、合班教室附近，或在学生经常经过的走廊旁附设可封闭的展览廊。

5.18.4  德育展览室的面积宜为60.00㎡。

5.19  任课教师办公室

5.19.1  任课教师的办公室可分设年级组教师办公室和各课程教研组办公室。

5.19.2  年级组教师办公室宜设和该年级普通教室同层设置，有专用教室的教研组办公室宜和专用教室成组设置，其它教研组可集中设置于行政办公室或图书室附近。

5.19.3  每一教师办公的使用面积按5平方米计算。

  - 行政和生活服务用房

6.1  行政办公用房

6.1.1  行政办公用房应设党政办公室、学生组织及学生社团办公室、会议室、网络中心、文印室、广播室、值班室、传达室、保健室、总务仓库及维修工作间、。宜设档案室。房间面积及数量依学校的类别及规模确定。

6.1.2  各种行政办公室的位置设置宜关注以下相关的联系:

1、校务办公室宜设置在便于和各教师办公室、校长室联系的位置，并宜靠近校门，以方便接待来访人员。

2、教务办公室宜设置在各教研组课任教师办公室附近。

3、总务办公室宜设置在学校的后勤出入口（临街次要校门）及食堂、维修工作间附近。

6.1.3  行政办公室的使用面积按平均每人4平方米确定。

6.1.4  会议室宜设在便于教师、来客、学生使用的适中位置。

6.1.5  网络控制室

1、网络控制室的位置宜设在计算机教室、合班教室、或图书室附近。

2、应有良好的通风条件，宜设空调。

3、墙面应容易清洗。

4、宜设置防静电架空地板。

6.1.6  广播室的窗应面向操场。

6.1.7  值班室可作为学校的安防控制中心。宜设置在靠近校门、建筑物主要出入口及行政办公室附近。

6.1.8  保健室的设置应符合下列规定:

1、保健室的面积和形状应能容纳常用诊疗设备，并能满足视力检查的要求；

2、小学保健室可以只设1间，中学宜分设相通的2间，分别为接诊室和检查室。有条件时可设观察室；

3、室内应设洗手盆、洗涤池和电源插座；

4、保健室应设在首层，宜临近体育场地，并方便急救车辆就近停靠；

5、保健室旁宜设卫生健康宣传栏。

6.2  生活服务用房

6.2.1  中小学校应建设饮水处、厕所、食堂、停车场地或车库、设备用房等生活服务用房。宜设置淋浴室。寄宿制学校应设学生宿舍及值班教师宿舍。

Ⅰ  饮水处

6.2.2  教学用房内应在每层设饮水处，按每40～45人一个饮水口设置。

6.2.3  饮水处前应有学生等候的空间，不应占用走道的疏散空间。

Ⅱ  厕所

6.2.4  教学用房每层均应分设厕所。

6.2.5  教师厕所与学生厕所应分设。

6.2.6  每层均应设置无障碍厕位或厕所。

6.2.7  当体育场地中心与室内最近的厕所间的距离超过90米时，可设室外厕所。其面积宜按照学生总人数的15%计算。这种室外厕所宜预留扩建的条件。

6.2.8  教学用房的建筑内学生厕所中卫生器具的数量应符合下列规定:

- 男生每40人设1个大便器（或1.00m长大便槽）；

每40人设1.00m长小便槽或每20人设1个小便斗；

女生每20人设1个大便器（或1.00m长大便槽）；

- 每40～45人设1个洗手盆（或0.60m长盥洗槽）；

- 小学大便槽的最大宽度为0.18m；

- 厕所附近（或在厕所内）应设污水池；

- 厕所应设地漏。

6.2.9  教学用房内厕所的位置，应便于使用和不影响环境卫生。

6.2.10  厕所应设前室。

6.2.11  学生厕所应采用自然采光、自然通风，并应安置排气管道。

6.2.12  有条件时应采用水冲式厕所。

6.2.13  学校食堂应设工作人员专用的厕所。

Ⅲ  淋浴室

6.2.14  宜在风雨操场、体育教研组、舞蹈教室旁附设淋浴室。可在厨房或维修工作间附近设淋浴间。

6.2.15  风雨操场及舞蹈教室附设的淋浴室可按一个班的人数设定，女生设4个淋浴位，男生设3个淋浴位。

Ⅳ  食堂

6.2.16  宜按需求设置食堂。

6.2.17  食堂包括学生餐厅、教职员工餐厅、配餐室及厨房。走读制学校不设学生餐厅及厨房时，应设置配（发）餐室。

6.2.18  食堂不应设在教学用房的楼下。

6.2.19  配餐室内宜设热饭点、洗手盆和洗涤池。

6.2.20  必须采取有效措施使厨房的气味排出时，不干扰教学环境。

6.2.21  厨房外宜附设杂物露天放置及蔬菜粗加工的小院，小院宜靠近后勤出入的校门。

Ⅴ  学生宿舍

6.2.22  寄宿制学校宿舍可以和教学楼贴邻，但不宜在一栋建筑中分层合建。更不宜合用建筑的同一个出入口。宿舍宜能够自行封闭管理。

6.2.23  学生宿舍必须男女分区设置。

6.2.24  学生宿舍应设居室、管理室（男女分设）、储藏室、清洁用具室、盥洗室、厕所和衣物晾晒空间。宜设洗衣间和公共活动室。

6.2.25  居室内每室居住人数不宜超过6人。居室面积按每人4.50㎡计。当采用双层床时，最小层高宜为3.60m.

6.2.26  居室内的储藏空间每人0.50 m³～0.70m³，且最小深度为0,60m。

6.2.27  学生宿舍宜分层（每层人数较多时可再行分组）设置公共盥洗室、有淋浴间的厕所。盥洗室门及厕所门与居室门间允许的最远距离为25m。

6.2.28  小学生宿舍不宜在居室内附设卫生间。

Ⅵ  设备用房

6.2.29  学校的设备用房指变电室、配电室、锅炉房、消防水池、通风机房、燃气调压箱、通风网络机房等，学校设计应根据学校周边的市政条件,设置上列的部分或全部设备用房。

6.2.30  依据使用和管理的需要设安防监控中心。安防工程的设置应遵守《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。监控室可与值班室合并。

第7章  主要教学用房及教学辅助用房

面积指标、净高和建筑构造

7.1  主要教学用房面积指标

7.1.1  学校主要教学用房（除风雨操场、劳技教室外）的使用面积指标宜符合表7.1.1的规定。

表7.1.1  主要教学用房使用面积指标

| 房间名称 | 使用面积（㎡/每生） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小学 | 中学 |  |
| 普通教室 | 1.25 | 1.44 |  |
| 科学教室 | 1.78 | 1.89 |  |
| 实验室 |  | 1.92 |  |
| 综合实验室 |  | 2.88 |  |
| 演示实验室 |  | 1.44 | 若容纳2个班,则指标为1.20 |
| 史地教室 | 2.00 | 1.92 |  |
| 语言教室 | 2.00 | 1.92 |  |
| 计算机教室 | 2.00 | 1.92 |  |
| 美术教室 | 2.00 | 1.92 |  |
| 书法教室 | 2.00 | 1.92 |  |
| 音乐教室 | 1.70 | 1.64 |  |
| 舞蹈教室 | 2.14 | 3.15 | 宜和体操共用（12.5m×12.5m） |
| 合班教室 | 0.89 | 0.90 | 容纳2个班 |
| 阶梯教室 |  | 0.90 | 宜容纳1个年级 |

注  1、表中指标是按小学每班45人、中学每班50人排布测定的每个学生的使用面积，如果班级人数定额不同时需进行调整，但增加的座位必须在“黑板可视线”范围以内。

7.1.2  劳技教室的工艺内容不同每间房间的大小均不同，各地、各校均不同。

7.1.3  教师办公室的使用面积按每1位教师5㎡设置。

7.1.4  阅览室的使用面积应按座位计算。

7.1.5  主要教学辅助用房的使用面积宜符合表7.1.5的规定：

表7.1.5  主要教学辅助用房使用面积指标

| 房间名称 | 使用面积（㎡/每间） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小学 | 中学 |  |
| 普通教室教师休息室 | 3.5 | 3.5 | 指标为使用面积/每教师 |
| 实验员室 | 12.0 | 12.0 | 指标为每室最小面积 |
| 仪器室 | 18.0 | 24.0 |  |
| 药品室 | 18.0 | 24.0 |  |
| 准备室 | 18.0 | 24.0 |  |
| 标本陈列室 | 42.0 | 42.0 | 可将标本陈列在可封闭的走廊内 |
| 历史资料室 | 12.0 | 12.0 |  |
| 地理资料室 | 12.0 | 12.0 |  |
| 语言教室资料室 | 24.0 | 24.0 |  |
| 计算机教室资料室 | 24.0 | 24.0 |  |
| 美术教室教具室 | 24.0 | 24.0 |  |
| 乐器室 | 24.0 | 24.0 |  |
| 舞蹈教室更衣室、厕所 | 2.4 | 3.5 |  |
| 阶梯教室教师休息室 |  | 24.0 |  |

7.2  净高

7.2.1  小学、中学各类教室净高不应低于表7.2.1所示高度

表7.2.1  主要空间净高的最低值              （米）

| 教 室 | 小 学 | 初 中 | 高 中 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、史地、美术、音乐教室 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
| 科学教室、实验室、信息教室、劳技教室、 合班教室 | 3.10 |  |  |
| 舞蹈教室 | 4.50 |  |  |
| 阶梯教室 | 最后一排（地面最高处）距天棚或上方突出物最小距离为2.2米 |  |  |

    - 风雨操场的高度取决于设置场地的内容。各种体育场地的高度为：

篮球（五人制足球可兼用）  7m            体操  6m或10m（艺术体操）

羽毛球       7m或12m（比赛）           田径  9m

乒乓球                   4m

网球         8m或12m（比赛）

排球       7m或12.5m（比赛）

7.3  建筑构造

Ⅰ  材质

7.3.1  室内外装修必须采用对师生健康无害的无污染的材料及产品、部品。

7.3.2  体育场地地面严禁铺设有损学生健康的铺地材料。

7.3.3  室内装修的做法应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

7.3.4  学校应采用不燃材料。有火源的房间的装修材料应采用阻燃型材料。

7.3.5  学校装修宜采用易清洗的材料。

Ⅱ  场地

7.3.6  体育场地应采用有弹性的地面做法。

7.3.7  室外场地应排水通畅,田径场应进行排水设计。

7.3.8  气候适宜地区宜在体育场地周边的适当位置设置洗手池、洗脚池等附属设施。

7.3.9  疏散通道应采用防滑的路面做法。

7.3.10  疏散通道上不宜设台阶；严禁设1步的台阶。

Ⅲ  屋面

    - 便于检修,可设置屋顶绿化。

    - 屋顶为上人屋顶时,必须设置安全防护栏杆。女儿墙的防护栏杆的最小高度为1.20m。

    - 教学用房及宿舍建筑的上人屋面不宜采用砌体女儿墙。

    - 利用上人屋顶开展文体活动而且其下面是教学用房时，屋面必须采取隔声措施。

Ⅳ  墙体

7.3.15  外墙装修应采用安全、耐久、节能、低维修、易维护的做法，避免脱、坠。

7.3.16  装修简洁适度，不奢华。有条件时，宜具有地域和民族的文化特色。

7.3.17  填充墙或复合墙的复合部分必须与主体结构有可靠的连接；

7.3.18  教学用房及学生公共活动区的墙面应采用耐擦洗饰面材料。宜设置墙裙。舞蹈教室、风雨操场、淋浴室及食堂的厨房和配餐间的墙裙最小高度应为2.1米；其余空间中，小学的墙裙高度宜为1.2米；中学的墙裙高度宜为1.4米。

Ⅴ  楼地面、天棚

7.3.19  教学房间顶部的楼板上（楼面）或下（天棚）应进行隔声处理。

7.3.20  教学用房的走道内不宜设台阶；严禁设1步的台阶。

7.3.21  教室地面应有防潮处理。严寒地区的地面应设保温层。

7.3.22  教学用房内的走道及科学教室、化学实验室、物理的热学实验室、生物实验室、美术教室、书法教室、游泳池、保健室和厕所、浴室等凡有给水设施的房间应采用防滑的楼地面做法。

7.3.23  化学实验室、药品室、化学实验准备室宜采用易冲洗、耐酸碱、耐腐蚀的楼地面做法。

7.3.24  计算机教室、远程教育教室、信息技术教室、视听阅览室和网络控制室等集中设置计算机的房间宜采用防静电架空地板，不得采用木地板或无导出静电功能的塑料地板。当采用地热式采暖系统时，楼地面需采用与之相适应的做法。

7.3.25  语言教室宜采用架空地板。

7.3.26  舞蹈兼形体教室宜采用木地板。

7.3.27  教学用房的走廊天棚宜进行吸声处理。

Ⅵ  门窗

7.3.28  教学用房的门应符合下列规定：

1、除心理咨询室及各教学用房的辅助用房以外，教学用房的门均宜设观察窗；

2、除音乐教室外，各类教室的门均宜设置可开启的上亮子；

3、各教学用房的门均宜设置定门器；

7.3.29  教学用房的采光窗应符合下列规定：

1、各教室窗的大小应使教室的采光符合《建筑采光设计标准》GB50033的规定。窗的选用应符合本规范9.2节的采光规定；

- 各教室的窗间墙允许的的最大宽度为1.20m；

3、窗的布置和各种教室的位置及布置相关，各种教室均应以学生左侧射入的光为主；

4、外窗的选用也应符合所在地区节能设计规定（包括保温、隔热、散热和遮阳等不同地区的不同要求）；

5、外窗的可开启扇的面积应符合教室通风换气设计的要求；

- 凡采用现代化教学设备的教室均应设置方便的转暗设施；

- 二层及二层以上的临空平开窗应内开；

8、 各种教室靠外廊、单内廊一侧应设采光、通风窗，但窗的选型及安装必须使窗开启后不影响教室使用、走廊宽度和通行安全；

9、外窗临空的窗台的最小高度为0.9 m。若低于此值，必须采取有效的防止跌落措施；

10、炎热地区可以将外窗及内窗的室内踢脚以上的窗下墙设置为可以开启并通风的百叶窗；

11、教学用房的窗玻璃不得采用有色玻璃。

Ⅶ  细部

7.3.30  楼梯、平台、阳台等部位的防跌落栏杆必须牢固、安全，应经过结构计算，确保能承受的最小水平推力为1.5 kN/m；

7.3.31  教学用房内应设置（除注明者外）黑板（或书写白板）及讲台：

1、黑板的最小宽度：小学为3.60m；中学为4.00m。最小高度为1.00m；

2、讲台长度应大于黑板，两端与黑板边缘的最小水平距离为0.20m，最小宽度为0.80m，高度为0.20m；

3、黑板下边缘与讲台面的垂直距离：小学宜为0.80m～0.90m；中学宜为1.00 m～1.10m。

7.3.32  黑板表面应采用耐磨和无光泽的材料。美术教室及计算机教室应采用书写白板；音乐教室宜采用已绘制有五线谱的黑板。

7.3.33  普通教室内宜为每一学生设置一个个人专用的小型储物柜。

Ⅷ  设备及设施

    - 教学用房及教学辅助用房的基本设备及设施见表7.3.31：

表7.3.31  主要教学用房的基本设备、设施表

| 房间名称 | 黑板 | 书写白板 | 讲台 | 投影仪接口 | 银幕 挂钩 | 吊挂屏幕 | 展示园地 | 挂镜线 | 广播音箱 | 多媒体音箱 | 衣物柜 | 清洁柜 | 遮光通风窗 | 给排水装置 | 热源 | 通风装置 | 电源插座 | 通讯接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | ● |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ● | ○ |
| 科学教室 | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |
| 化学实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |
| 力学实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 热学实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |
| 续表7.3.31 主要教学用房的基本设备、设施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 黑板 | 书写白板 | 讲台 | 投影仪接口 | 银幕 挂钩 | 吊挂屏幕 | 展示园地 | 挂镜线 | 广播音箱 | 多媒体音箱 | 储物柜 | 清洁柜 | 遮光通风窗 | 给排水装置 | 热源 | 通风装置 | 电源插座 | 通讯接口 |
| 光学实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  | ◎ |  |  |  | ● |  |
| 声学实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 显微镜观察室 |  | ● | ● | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 解剖室 |  | ● | ● | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ● |  | ◎ |  |  | ● |  |  | ● |  |
| 综合实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ◎ | ● |  |
| 演示实验室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ◎ | ◎ | ● |  |
| 史地教室 | ● |  | ● | ● | ● |  | ◎ | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 美术教室 |  | ● | ● | ● | ● |  | ◎ | ● | ● |  | ○ | ◎ |  | ● |  |  | ● |  |
| 书法教室 | ● |  | ● | ● | ● |  | ◎ | ● | ● |  | ○ | ◎ |  | ● |  |  | ○ |  |
| 音乐教室 | ● |  | ● | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ● |  | ○ |  |  |  |  |  | ● |  |
| 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● |  | ○ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 语言教室 | ● |  | ● | ○ | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 计算机教室 |  | ● | ● | ○ | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ◎ | ● |  |
| 远程教育教室 |  | ◎ | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ○ |  |  | ◎ | ● | ● |
| 多媒体教室 | ◎ |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ○ |  |  |  | ● |  |
| 风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ◎ |  |  |  |  |  | ● |  |
| 信息技术教室 |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ● |  | ◎ |  |  |  |  |  | ● |  |
| 公共教室 | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 阅览室 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视听阅览室 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | ● |  |  |  |  |  |  | ◎ | ● | ● |
| 体质测试室 |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |
| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 德育展览室 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 教师办公室 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ● |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  | ● | ● |
| 网络控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ◎ | ● | ● |

注：● 为应设置      ◎为宜设置      ○为可设置

7.3.35  在地质灾害多发区附近建校时，不宜采用管道燃气作为实验用的热源。当采用时，应有防止管道受剪切簖裂致燃气外泄的措施。

8 室内环境

8.1  空气质量

8.1.1  室内空气质量必须符合《室内空气质量标准》GB/T 18883及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

8.1.2  应有良好的自然通风，应有足够的新鲜空气保证学生能够健康成长,并能保证学生的听课质量。

8.1.3  必须对涉及室内空气可能造成污染的建筑材料、混凝土外加剂、保温隔热板材、人造板材、涂料、壁纸、胶粘剂等及机械通风系统严格择定。

8.2 采光

8.2.1  学校用房工作面或地面上的采光系数最低值和窗地比应符合表8.2..1的规定。

表8.2.1-1   学校用房工作面或地面上的采光系数最低值和窗地比

| 房间名称 | 规定采光系数的平面 | 采光系数最低值（%） | 窗地比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、 美术教室、书法教室、 语言教室、音乐教室、 史地教室、合班教室、 阅览室 | 课桌面 | 2 | 1：5 |
| 实验室、科学教室 | 实验桌面 | 2 | 1∶5 |
| 计算机教室、多媒体教室 | 机台面 | 2 | 1∶5 |
| 舞蹈教室、风雨操场 | 地面 | 2 | 1∶5 |
| 办公室、保健室 | 地面 | 2 | 1∶5 |
| 饮水处、厕所、淋浴 | 地面 | 0.5 | 1∶10 |
| 走廊、楼梯间 | 地面 | 0.5 | — |

注：①表中所列的采光系数值适用于我国Ⅲ类光气候区，其他光气候区的采光系数值乘以相应的光气候系数（见《建筑采光设计标准》GB50033）。

②走廊、楼梯间应直接采光。

8.2.2  教室光线应自学生座位左侧射入；当教室南向为外廊，北向为教室时，应以北向窗为主要采光面。

8.2.3  室内各表面的反射比值应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3  房间各表面的反射比值

| 房间名称 | 反射比 |
| --- | --- |
| 顶棚 | 0.7~0.8 |
| 前墙 | 0.5~0.6 |
| 地面 | 0.2~0.4 |
| 侧墙、后墙 | 0.7~0.8 |
| 课桌面 | 0.25~0.45 |
| 黑板 | 0.1~0.2 |

8.3 照明

8.3.1  教学用房工作面或地面的照明标准值不应低于表8.3.1-1的规定，其照度均匀度不应低于0.7。

表8.3.1-1 教学用房的照明标准值

| 房间名称 | 规定照度的平面 | 维持平均 照度（lx） | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、 书法教室、语言教室、 音乐教室、史地教室、 合班教室、阅览室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80 |
| 实验室、 自然教室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 80 |
| 计算机教室 多媒体教室 | 机台面 | 300 | 19 | 80 |
| 舞蹈教室 | 地面 | 300 | 19 | 80 |
| 美术教室 | 课桌面 | 500 | 19 | 90 |
| 房间名称 | 规定照度的平面 | 维持平均 照度（lx） | UGR | Ra |
| 风雨操场 | 地面 | 300 | — | 65 |
| 办公室、保健室 | 桌面 | 300 | 19 | 80 |
| 饮水处、厕所、 走廊、楼梯间 | 地面 | 50 | — | — |

8.3.2  学校用房的照明功率密度值不应大于表8.3.2—1的规定。当房间的照度值高于或低于本表规定的对应照度时，其照明功率密度应按比例提高或折减。

表8.3.2-1 学校建筑用房的照明功率密度值

| 房间名称 | 照明功率密度（W/㎡） |  | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现行值 | 目标值 |  |
| 普通教室、书法教室、 语言教室、音乐教室、 史地教室、合班教室、 阅览室 | 11 | 9 | 300 |
| 实验室、自然教室 | 11 | 9 | 300 |
| 多媒体教室 | 11 | 9 | 300 |
| 舞蹈教室 | 11 | 9 | 300 |
| 美术教室 | 18 | 15 | 500 |
| 办公室、保健室 | 11 | 9 | 300 |

8.4  噪声控制

8.4.1  必须控制学校教学用房的环境噪声，保证教师讲课达到必要的清晰度。主要教学用房的隔声标准见表8.4.1。

8.4.2  教学用房的墙体设计的材质选用及构造设计应保证其空气隔声的最小计权隔声量符合表8.4.1的规定。

8.4.3  教学用房的顶部楼板的材质选用及构造设计应保证其空气声隔声量及撞击声隔声量符合表8.4.1的规定。

8.4.4  各种教学用房的混响时间应符合《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的规定。

表8.4.1  隔声标准

| 房间名称 | 空气声隔声 标准（dB） | 顶部楼板撞击声隔声单值评价量 （dB） |
| --- | --- | --- |
| 语言教室、阅览室 | ≥50 | ≤65 |
| 普通教室、实验室等与 不产生噪声的房间之间 | ≥45 | ≤75 |
| 普通教室、实验室等与 产生噪声的房间之间 | ≥50 | ≤65 |
| 音乐教室等 产生噪声的房间之间 | ≥45 | ≤65 |

9  建筑设备

9.1采暖、通风与空气调节

9.1.1. 在保证适宜舒适度的前提下，进行技术整合，完成经济可行、操作方便、高效益的节能设计。

9.1.2  冷热源的选择应根据各地不同的条件，采用适合当地的冷热源形式。

9.1.3  学校采暖系统宜纳入区域集中供热管网，但具备利用可再生能源条件时，经技术经济比较，应优先考虑利用可再生能源为供热热源。

9.1.4  严寒与寒冷地区应设置集中采暖系统；夏热冬冷地区宜设置集中采暖系统；其它区域应根据冬季室外温度，在有较高室温要求的房间（如：舞蹈教室、琴房、游泳池等）设集中或单元式采暖装置。

9.1.5  集中采暖系统应以热水为供热介质，其设计供水温度宜≤85℃。

9.1.6  采暖系统应实现分室控温；宜有分区或分层控制手段。

9.1.7  各种教室与房间的采暖设计温度应符合表9.1.7的规定：

表9.1.7　各种教室与房间的采暖设计温度

| 房间名称 | 室内设计温度(℃) |
| --- | --- |
| 教室、实验室、美术教室、活动室、 办公室、学生宿舍 | 20 |
| 图书阅览室、舞蹈教室、琴房 | 22 |
| 仪器室、卫生间、走廊、楼梯间 | 16 |
| 风雨操场 | ≥12 |
| 盥洗间/淋浴室 | 23 |

9.1.8  中小学校的通风设计应符合下列规定：

1、应采取有效的通风措施，保证教学、行政办公用房及服务用房的室内空气中CO2的浓度≤1.5‰。

2、当采用换气次数确定室内通风量时，其数值不应低于表9.1.8－1的规定。

3、在可采用的各种有效通风设施中，应优先考虑采用有组织的自然通风设施。

4、采用机械通风时，人员所需新风量应大于等于表9.1.8－2的规定。

表9.1.8-1  各主要房间的换气次数

| 房间名称 | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- |
| 普通教室 | 3 |
| 实验室 | 3 |
| 风雨操场 | 3 |
| 厕所 | 10 |
| 保健室 | 2 |
| 学生宿舍 | 2.5 |

表9.1.8-2  各主要房间人员所需最小新风量

| 房间名称 | 人均新风量* (m³/h人) |
| --- | --- |
| 普通教室 | 19 |
| 化学、物理、生物实验室 | 20 |
| 合班教室 | 16 |
| 语言、计算机教室、艺术类教室 | 20 |
| 保健室 | 38 |
| 学生宿舍 | 10 |

注*：人均新风量是指人均生理所需新风量与排除建筑污染所需新风量之和，其中单位面积排除建筑污染所需新风量按1.1M³/(h.㎡)计算

9.1.9  教室及除化学、生物实验室外的其它教学与学习用房间的通风应符合下列规定：

1.非严寒与非寒冷地区全年，严寒与寒冷地区除冬季外，应优先采用开启外窗的自然通风方式。

2. 严寒与寒冷地区冬季，条件允许时，应采用排风热回收型机械通风方式。其新风量应按表9.1.8-2确定。

3. 严寒与寒冷地区冬季采用自然通风方式时，应符合下列规定：

1) 宜在外围护结构中、下部设置进风口。

2) 在内走廊墙上部设置排风口或在室内设附墙排风道，此时排风口应贴近顶棚设置并应可调节。

3) 进风口面积允许最小值为1/60房间面积。房间采用散热器采暖时，进风口宜设在进风能被散热器直接加热的部位。

4) 排风口设于内走廊时，其面积允许最小值为1/30房间面积；设于附墙垂直排风道时，其面积应通过计算确定。

5) 进、排风口面积与位置宜结合建筑布局经自然通风分析计算确定。

9.1.10生物与化学实验室、实验用药品贮藏室的通风应符合下列规定：

1、 应采用机械排风通风方式；排风量应按表9.1.8-1确定；最小允许通风效率为75%。各教室排风系统及通风柜排风系统均应单独设置。

2、补风方式应优先采用自然补风，条件不允许时，可采用机械补风。

3、室内气流组织应根据实验室性质确定，化学实验室宜采用下排风。

4、室外排风口宜高于建筑主体，其底皮标高之最低允许值应比实验室地面标高加高2.3米。

5、进、排风口应设防尘及防虫鼠装置，排风口应采用防雨雪进入、抗风向干扰的风口形式。

9.1.11  夏热冬暖、夏热冬冷等地区的夏季仅依赖开窗通风不能实现基本热舒适的地区，当教室、学生宿舍不设空调时，则应按下列规定设置电风扇：

1、教室应采用吊式电风扇。

2、宿舍应采用有防护网且可变风向的吸顶式电风扇。

3、电风扇应为低噪音型且转速可调。

9.1.12  计算机教室、视听阅览室及相关辅助用房应设空调系统。

9.1.13  网络控制室应设置独立空调设施，其温、湿度要求应符合《电子计算机机房设计规范》GB50174的相关要求。

9.2  给水排水

9.2.1 学校建筑应设置给水排水系统，并选择与其等级和规模相适应的器具设备。其用水量标准、系统选择和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

9.2.2  在寒冷及严寒地区教学用房的给水进户管上应设泄水装置。

9.2.3 当化学实验室给水水嘴的工作压力大于0.02MPa，急救冲洗水嘴的工作压力大于0.01MPa时，应采取减压措施。

9.2.4  用水器具和配件应采用节水性能良好、坚固耐用，且便于管理维修的产品。

9.2.5 实验室化验盆排水口应设耐腐蚀的挡污篦；排水管道应采用耐腐蚀管材。

9.2.6 学校建筑应根据地区差异和生活习惯，供应开水或饮用净水。当采用管道直饮水时，应符合现行行业标准《管道直饮水系统技术规程》CJJ110的规定。

9.2.7  学校建筑设有二次供水设施时，其设施不应对水质产生污染。设置水箱时，必须设置消毒设备对水箱储水进行消毒，消毒设备应安全、卫生、环保、节能、便于安装检修和运行经济。加压水泵应选用低噪声节能型产品。加压泵组及泵房应采取减振防噪措施。

9.2.8  植物栽培园、小动物饲养园和运动场地宜设洒水栓及排水设施。

9.2.9  应根据当地的水资源情况和经济发展水平合理设置雨水收集利用系统，并按当地有关规定配套建设中水设施。当校区内采用中水时，应设置明显的提示，并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB50336的规定。

9.3  建筑电气

9.3.1  学校内应有提供设置供电设施的条件。

9.3.2  学校应保证安全供电。当学校被确定为避灾疏散场所时，应设置自备发电机系统。

9.3.3  学校供、配电的设计还应符合下列规定：

1.学校建筑的照明用电和电力用电应设总配电箱和总电能计量装置，总配电箱的位置宜深入或接近负荷中心和进出线方便。用电负荷较大时应设置独立式变电所。

2. 学校建筑的电梯、水泵、风机、空调等设备应设电能计量装置并采取节电措施。

3. 室外线路应保证安全，维护方便。

4. 各幢建筑的电源引入处应设电源总切断装置和可靠的接地装置，当为多层建筑时，除首层设电源总切断装置外，各层应分别设电源切断装置。

5、学校建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置。

6、配电装置的位置和构造，应安全可靠，防止意外触及的措施。

7、室内线路宜采用暗线敷设。

8、配电系统支路的划分宜按以下原则：

1）教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路。

2）门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路，宜采用集中控制。

3）教学用房照明线路支路，控制范围不宜过大，以二至三个教室为宜。

4）教室内电源插座与照明用电应分设不同支路。

5）空调用电应设专用线路。

9、多媒体教室内的照明灯具宜采用与屏幕平行的分组控制方式。

9.3.4 学校建筑均应装设人工照明，并应符合下列要求：

1、疏散走道应设置应急照明灯具，并应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。有条件的学校每班可配置便于携带的应急照明设施。

2、教室黑板应设专用黑板照明灯，其维持平均照度值不应低于500lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.8。黑板灯不应对学生和教师产生直接眩光。

3、 教室照明光源宜采用显色指数Ra大于80的细管径（≤26mm）稀土三基色荧光灯。对于识别颜色有较高要求的教室，如美术教室，宜采用显色指数Ra大于90的高显色性光源。

4、教室照明光源宜配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

5、 教室不应采用裸灯，应采用高效率灯具。灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米（阶梯地面的教室除外）。灯管排列应采用长轴垂直于黑板的方向布置。有条件的学校教室宜选用无眩光的灯具。

6、坡地面或阶梯地面的合班教室，前排灯不应遮挡后排学生视线及产生直接眩光。

7、照明设计计算照度时，维护系数宜取0.8。

9.3.5  教学及教学辅助用房

1、普通教室的前后墙应各设置一组电源插座。多媒体教室应设多媒体教学设备电源接线条件。

2、科学教室、仪器室应根据功能要求设置电源插座。

3、实验室及其附属用房应根据功能的要求设置各种电源插座。

4、化学实验室设置通风柜时，电源插座、照明开关均不得设在通风柜内。

5、史地教室讲桌应设电源插座。

6、美术教室四角应各设一组电源插座。

7、书法教室宜设电源插座。

8、音乐教室应设电源插座。

9、舞蹈教室室内宜设带防护网的吸顶灯，并应设电源插座。

10、语言教室的地面宜敷设架空地板，地板下设置电缆槽。

11、计算机教室的微机操作台应设置电源插座。

12、教师办公室和教师休息室应设电源插座。

13、凡规定设一组电源插座者，均为220v二孔、三孔插座各一个。电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。

14、电源插座必须采用安全型电源插座

9.3.6  实验室电源

1、各实验室内教学用电应设专用线路，电源侧应设有切断、保护措施的配电装置。

2、实验室的电源应根据不同的使用要求设置，并应有可靠的接地措施。电学实验室及综合实验室的电源插座宜设在实验桌上，但控制开关必须设在教师实验桌内。

3、准备室应设置电源。

4、物理实验室讲桌处应设三相380v电源插座。

5、化学、物理实验室应设直流电源线路和电源接线条件。

6、化学实验室实验桌设置机械排风时，排风机应设专用动力电源，其控制开关宜设在教师实验桌内。

7、生物实验室的显微镜室，在实验课桌上应设局部照明。

8、做光学实验用的实验桌上宜设置局部照明。

9.3.7  行政和生活服务用房

1、保健室应设电源插座、紫外线杀菌灯。

2、教学楼内饮水器处宜设置专用供电电源。

3、学生宿舍居室用电宜按居室单独计量。电表箱宜设置在居室外。并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

4、有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结。

9.3.8  学校建筑物防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。

9.3.9  具有电子信息系统的学校建筑物防雷设计应按照现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。

9.4  建筑智能化

9.4.1学校建筑智能化系统主要有: 计算机网络控制室、多媒体教学系统、安防监控系统、通讯网络系统、卫星接收及有线电视系统、有线广播及扩声系统等。

9.4.2智能化系统的机房设置应符合下列要求：

1、智能化系统的设备用房应预留房间位置及线路敷设通道；

2、智能化系统的机房宜铺设架空地板、网络地板或地面线槽；宜采用防静电、防尘材料；机房净高不宜小于2．50m。

3、智能化系统的机房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相贴邻。

9.4.3  教学用房、教学辅助用房应根据使用需要，设置多媒体教学系统。

9.4.4  学校多媒体教学系统设计应符合下列规定：

1、学校多媒体教学系统应包括控制中心机房设备和各教室内分控教学设备。

2、系统组网方式宜采用专业的线缆。

9.4.5  学校广播

1、教学用房、教学辅助用房和操场应根据使用需要，分别设置广播支路和扬声器。室内扬声器装高度不应低于2.4米。

2、播音系统中兼作播送作息音响信号的扬声器应设置在走道、校内学生活动的场所。

3、广播线路敷设宜暗装。

4、广播室内应设置广播线路接线箱，接线箱宜暗装，并预留与广播扩音设备控制盘连接线的穿线暗管。

5、广播扩音设备的电源侧，应设电源切断装置。

9.4.6  智能化系统竖井设置应符合下列要求：

1、应预留竖向贯通井道及设备位置。

2、竖井内宜预留电源插座。

3、智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置，其地坪或门槛宜高出本层地坪0．15 m～0．30m。

4、竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

9.4.7  线路敷设应符合下列要求

1、智能化系统的缆线宜穿金属管或在金属线槽内敷设。

2、暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线(有防火要求的缆线除外)，其保护管的覆盖层不应小于0.015m。

9.4.8  学校建筑智能化设计还应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314的有关规定。

附录A  体育场地

| 项目 | 最小高度 （m） | 本场尺寸（m） |  | 安全区宽度（m） |  | 场地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长向 | 短向 | 端线外 | 线外 |  |
| 足球 |  | 60.00～80.00 | 45.00～ 60.00 | 2.00 | 1.50 | 3072.00～ 5292.00 |
| 篮球 | 7.00 | 28.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 608.00 |
| 排球 | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 360.00 |
|  | * 12.50 |  |  | * 8.00 | * 5.00 | * 646.00 |
| 羽毛球 | 9.00 | 13.40 | 单打5.18 | 2.00 | 2.00 | 159.73 |
|  |  |  | 双打6.10 |  |  | 175.74 |
| 乒乓球 | 4.00 | 14.00 | 7.00 | / | / | 98.00 |
| 体操 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.50 | 0.50 | 169.00 |
| 艺术体操 |  | 27.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 435.00 |
| 鞍马 |  | 5.50 | 4.50 | / | / | 24.75 |
| 吊环 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | / | / | 72.00 |
| 跳马 |  | 37.00 | 4.00 | / | / | 148.00 |
| 双杠 |  | 15.00 | 9.00 | / | / | 135.00 |
| 单杠 |  | 18.00 | 9.00 | / | / | 162.00 |
| 高低杠 |  | 15.00 | 9.00 | / | / | 135.00 |
| 单人技巧 | 14.00 | 40.00 | 3～5.00 | / | / | 120.00 ～200.00 |
| 双人- 集体技巧 |  | 26.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 392.00 |
| 武术 |  | 31.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 330.00 |

注：* 为正式比赛场地

场地面积计算含安全区

本规范用词说明

1、在执行本规范条文时，为便于对严格程度不同的要求区别对待，对本规范用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

中华人民共和国国家标准

中 小 学 校 建 筑 设 计 规 范

GBJ 99 - 2009

条 文 说 明

前    言

根据住房和城乡建设部建标[2008]102号文的要求对1987年10月1日施行的《中小学校建筑设计规范》GBJ 99-86（后简称《原规范》）进行修订。《原规范》为1986年12月25日由原国家计划委员会发布，文号为计标[1986]2618号。

- 此次修订的主要方面为：

  - 规范的部分适用范围有变化。《原规范》不包含农村校，但适用于中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计。本次修订将农村新建、改建和扩建的普通中小学校纳入，统一标准，实现城乡一元化管理。中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计移出，另行编制。

  - 学校建筑设计中突出“安全第一”的原则；

  - 学校设计适应中小学教学新课程标准、新教学模式及现代化教学手段对学校建设的新要求；

针对学生身心发育的变化调整部分对空间尺度的规定；

  - 遵循可持续发展的方针，并适应学校进行环境课教育的需要，增加了在学校建筑设计中“保护环境、节地、节能、节水、节材”的要求，应开展绿色设计，把学校建设成绿色建筑，成为环境教育课的好教材。

- 修订的各章节基本上按《原规范》的顺序编排，有部分调整：

  - 遵照《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）增加了第2章（术语）和第3章（基本规定；，取消了附录一（名词解释），增加了附录A（体育场地）；

  - 在第5章，即《原规范》第3章（教学用房及教学辅助用房）内调整了部分排序并增加了一些新的内容；

  - 为避免重复，取消了《原规范》第6章（交通与疏散），其内容分别列入第3章（基本规定）、第4.3节（总平面）及第7.3节（建筑构造）。

- 为便于理解与执行，在规范的正文之后附上同时修编的此“条文说明”，并在文后增加了“引用标准目录”。

使用中如发现本“条文说明”有失误或欠妥之处，恳请将意见函寄北京市西城区南礼士路62号（邮编100045）《中小学校建筑设计规范》管理组。

目        次

1  总则   ………………………………………………………………………………… （49）

2  术语   ………………………………………………………………………………… （50）

3  基本规定   …………………………………………………………………………… （51）

4  基地和总平面   ……………………………………………………………………… （55）

5  教学用房及教学辅助用房 …………………………………………………………… （61）

6  行政办公和生活服务用房   ………………………………………………………… （68）

7  主要教学用房及教学辅助用房面积指标、净高和建筑构造   …………………… （70）

8  室内环境   …………………………………………………………………………… （72）

9  建筑设备   …………………………………………………………………………… （78）

- 总则

1.1.1  《中华人民共和国义务教育法》第三章为“学校”。其中第十六条规定：学校建设，应当符合国家规定的办学标准，适应教育教学需要；应当符合国家规定的选址要求和建设标准，确保学生和教职工安全。其后的条文提出了居住分散的适龄儿童、少年的寄宿问题；具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读问题；依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障的问题以及学校的安全制度和应急机制等问题，并明确规定了相关的原则。据此在本次对1986年版《中小学校建筑设计规范》（以后简称 “原规范”）的修订工作中对以上这些问题都分别进行细化，对相关的条文进行了修改，并增添了部分技术性的规定。

1.1.2  《原规范》适用范围包括城镇、工矿区新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计，修订版已将中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计规范移出另行制定；“原规范”不含农村学校，修订版将农村学校纳入，通过各级人民政府保障性建设，构建城乡一体化的学校建设新格局。

1.1.3 -1 本条文在校园安全上强调本质安全，其含义指在源头上消除或减少危险，而不是依赖“附加的”措施或管理规程去控制。具体要体现：

1、最小化，即不使用危险物质；

2、缓和，即利用不危险的条件、不危险的设备；

3、简化，即消除不必要的复杂性而减少各方面的失误。绝大多数的校园安全除保证师生在遇不测时的生命安全，还要在受灾时成为政府指定的避难场所，所以，宜从校园规划及校园应急设备储备方面预留应急空间，并要求校园的生命线系统（给水、排水、供电、燃气、通讯、交通）具有较高标准。

- 术语

依国家标准编写规定新增设本章。

2.0.1  个别地区（如上海市）的学制规定完全小学为5年制，本次修订规范在基地及用房量化的统计中未将其列为一类。

2.0.4  个别地区（如上海市）的学制规定初中为4年制，本次修订规范在基地及用房量化的统计中未将其单独列为一类。

3  基本规定

3.1.1  新增条文。教育部为贯彻《义务教育法》明确要求“各地要依法坚持就近免试入学制度”，“不能利用公共教育资源集中建设或支持少数窗口学校、示范学校。要积极推动学区内各学校优秀课程、优秀教师、实验设备、图书资料、体育场馆等教育资源的共享”。由此，过大，或过小的学校对办学都是不适宜的。为解决目前人烟稀少、交通不便的农村里儿童入学的困难，暂时保留非完全小学和6班的完全小学是必要的，但仅作为特殊类型给予特殊的规定。

过大规模的学校对于教学资源的合理使用和管理、对于因材施教提高教学质量、对于深入细致地关怀每一个学生的全面成长等方面都会有潜在的不利因素，需谨慎为之。

3.1.2  新增条文。小班额制是各国办学趋势，小班额易于因材施教，易于使老师更细致地关心每一个学生，使每一个学生的身心和知识都能健康成长。每班学生人数过多，教室内后排及侧边座位的学生看不清黑板上的字和图，不能保证教学质量。而且座位拥挤，遇突发事件时，疏散不畅，安全难以保障。我国一些地区或城市（如北京市）已按此标准限制班额。

3.1.3  新增条文。2005年由教育部、国家体育总局、卫生部、国家民委、科技部共同组织的第5次对全国城市和乡村的1320所学校25个民族的38万多名男女学生的身高、体重等身体形态、生理技能、身体素质及健康状况进行了调研统计。以2005年调查所得平均值与1985年的记载相比，7～18岁的学生的身高普遍有所增长，城市男生增长49毫米，农村男生增长58毫米，城市女生增长35毫米，农村女生增长45毫米。除身高外，其它参数也有明显变化。本次修订在与发育相关的条文中，对尺度的规定都作了相应的调整。

3.1.4  新增条文。《中华人民共和国义务教育法》第19条明确规定：“普通学校应当接受具有接受普通教育能力的适龄残疾儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助”。学校建设必须满足这一需求。

3.1.7  我国各地区、各民族、城市与农村各种条件及建造技能特长的差异甚大，一方面要通过规范的规定使全民都能平等地受惠于国家的教育资源；另一方面，要充分发挥其特长，采用当地乐于接受，易于推广的做法建设学校

校园和学校建筑是校园文化的实体部分，对学生有熏陶作用。学校应满足新教学课程中对于具有地方特色或民族传统的自选课程的需要。根据各地自定细则设计。使中华文化深厚的积淀得以世代相传，日益繁盛。

3.1.9  新增强制性条文。大部分配套基础设施（特别是管网）埋置于地下，若不同时竣工，不但影响教学和生活，而且在主体结构投入使用后再继续完成配套基础设施工程所面临的困难会加大许多。违背科学的操作使学校建设工程的进展事倍功半，投资加大，建设质量也受损，故本次修订增加这一强制性条文。设计进程必须符合这一建设程序的需要。

3.1.10  新增强制性条文。因为只有认真执行设计程序，才能使学校建设基本上符合各项相关法规的规定，也才能基本上是科学的。否则，没有立足于整体和长远的策划，没有总平面的定位，必将制约学校日后的发展和进步。甚至投入使用后难以正常运转。

3.1.11  各种标准和规范都会适时修订，每一工程均应执行申办开工执照时的国家或地方的现行标准、规范。

3.2  本节全部为新增加的条文。

3.2.1  强制性条文。“安全第一”是学校建设必须执行的基本原则。

与校园安全相关的事故灾难个例：

1988年12月7日，莫斯科时间10时41分，前苏联亚美尼亚加盟共和国北部发生里氏7级地震，截止到1989年3月，统计在24972名已死亡者中，学生死亡近6000人；

1994年12月8日，新疆克拉玛依友谊馆火灾，因各种诱因（窒息、中毒、踩踏、烧灼等）致死亡者323人，80%以上为中小学生；

2002年9月23日19时许，内蒙古乌兰察布盟丰镇市第二中学三层的教学楼发生学生拥挤踩踏事故，造成21名学生死亡，43名学生受伤；

2004年9月1日～3日，俄罗斯别斯兰中学发生车臣武装恐怖分子的人质事件，共造成326人死亡，其中多数为中小学生；

2005年6月20日，黑龙江宁安市沙兰镇中心小学在山洪中蒙难，造成117人死亡，其中包括105名学生；

2005年11月14日，山西沁源县中学学生在公路上晨跑，造成21名师生被撞身亡。

以上个例警示学校校园的安全设计是学校设计工作中第一优先的工作。必须认真、细致地处理每一个细节。特别是在普通教室与各种专用教室之间的通道、教室与厕所及开水间之间的通道、教室内从座位到门口的通道、从教室门口到楼梯口的通道（走廊）、楼梯间以及从楼梯间到楼门（建筑出入口）的通道等疏散途径必须安全通畅。

依据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223 - 2008）规定，中小学校的教学用房、学生宿舍和食堂的抗震设防类别应不低于重点设防类（乙类）。应按所在地区的抗震设防烈度确定地震作用，并按高一度的要求加强其抗震措施。

3.2.2  中小学校必修的新课程内容中已没有涉及易爆设施或剧毒药品的实验，但部分学校的自选课程中还会安排教师演示实验，需加强保护设施的装置。更常见的情况是在有集中供燃气的城市中建设的学校，燃气管道敷设在化学实验室和物理的热学实验室内，对于在抗震设防烈度不低于6度的地区建设的中学，可能在地震发生时管道受剪断裂，燃气泄漏，导致大火等次生灾害。学校建筑设计应设置相应的保护装置。

3.2.3-6  强制性条款。按体育课新的课时安排，从2008年末开始，学校体育课时较前增加约百分之五十，每节体育课同在一个场地上课的班级较多，必须对所建学校的体育课排课的风险进行分析，场地布置需使体育课能安全地进行。

3.2.5-1  强制性条款。中小学校有体育场地/馆，而且主要建筑是重点抗震设防类建筑，依据《城市抗震防灾规划标准》（GB 50413 - 2007）规定，通常可被选定为城乡“固定避震疏散场所”，作为人员较长时间避震和进行集中性救援的场所。为此应在学校的体育用地处设置各种生命保障设施的固定接口。日本阪神大地震时，生还者中有百分之八十受益于学校的避难设施。这一经验值得我国借鉴。为此，本条规定为强制性条文。

3.3  本节全部为新增条文。

3.3.1  依据《城市社区体育设施建设用地指标》第十条规定：“城市社区体育设施”“应合理利用已有的学校体育设施”。遵照这一法规，许多城市已经逐步实施（北京市至2009年初已有百分之四十的学校的体育设施在课余时间向社区开放）。学校总平面设计需合理处置。

目前，中小学的报告厅等集会场所于课余时间向社区开放的做法在国内外已很常见。提高利用率是节约资源的另一种有实效的做法。学校设计宜为“向社区开放”提供可能性。

社区居民提高文化素质和就业能力，都需要图书馆，并需要进行计算机操作培训。为使学校图书馆和计算机教室在课余时间向社区开放，需要与管理工作配合，更细致地进行设计。

3.3.2  目前在提高土地利用率的方针指引下、我国大中城市新建居住区容积率为1.3～2.1的数量很多。依此计算，每1平方公里内恰可布置一座4万～6万人的居住区，其中有880～1320名初中学生和1720～2580名小学生，宜建设2～3所完全小学和 1所初级中学或完全中学。以图书馆为例，每个学校可以各自建设藏书量为2万册（小学）、2～4万册（中学）的图书馆，但也可以合建1座藏书量为10万册的水平较高的稍具规模的图书馆。体育设施的建设则可以由各校按课程标准规定自建篮排球场等小场地，小学1～4年级的 “体育技能”和“运动参与”内容中都没有中长跑项目，并不需要占地较大的环行跑道，每一所24班的小学设置200米环行跑道，占地0.46万平方米，仅为每学期中长跑课时有限的五、六年级使用，效率太低）；共同建有看台的中型（甚至是大型）运动场。在科学、公平地制定各校使用的排序的前提下，可以明显提升整个地区各校的体育水平，也可充分发挥土地利用效益。

3.4  本节全部为新增条文。

3.4.1  保护环境和节约资源是我国建设的国策，学校建设作为教育事业发展的一个重要方面，应率先作到不破坏环境并充分利用既有资源。对学校建设进行绿色设计需特别关注于：校园规划及建筑设计满足教学需要；在建设、使用、改建、拆除的整个过程中对环境的影响减到最小；节约土地、能源、水、材料等资源的消耗；节约投资，提高建设的性价比，提高学校建设在全寿命周期内的经济性和运行效果。

进行绿色设计，把中小学校建设成为“绿色建筑”，符合社会发展的需要和国家建设的方针，对学校建设进行绿色设计也是全世界追求可持续发展的大势所趋。同时, 国家教育部制定的《环境教育课程指南》规定学校建设本身就是中小学校环境教育的教材。所以,学校校园和建筑设计是否确实使学校成为绿色建筑决定了建成的学校将成为该校环境教育课程的“正面教材”还是“反面教材”。

4  基地和总平面

4.1.1  本条对原条文有较大修改，并确定为强制性条文。中小学校的教学用房、学生宿舍和食堂的抗震设防类别应不低于重点设防类（乙类），依据《建筑抗震设计规范》GB 50011（2008版）规定：“对危险地段，严禁建造甲、乙类的建筑”，危险地段系指“地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生错位的部位”。

汶川地震中大量学校倒塌，许多学生伤亡的悲惨灾难提醒人们在设计中必须对学生的生命负责，将校址选择在安全地带。应该对所在地的地质条件、气候特征、雷暴记录、电磁波辐射测定、土壤氡污染检验值、空气洁净度、噪声级值等不安全因素进行量化评价，在此基础上科学地确定学校的校址。

“各类污染源”主要指一些有污染排放的单位，现在发现的常见排放物多种多样，如排出有害气体、液体的化学污染源；排出垃圾（特别是带传染病源的医疗垃圾）、粪便的生物污染源；产生超过标准限值的声、光、热、电磁波的物理污染源。其中，需要对电磁波的污染进行细致深入的考察。超量的电磁波对师生健康危害大，难以早期发现且不易治愈。常见的产生电磁波污染的源头有（电台、电视台、无线通讯）发射塔、使用高频介质加热设备（如塑料热合装置、金属淬火、电磁焊、电子管排气、棉纱干燥等装置）的工厂、大型试验室等。确定基地时，学校和这些污染源的距离必须符合国家有关防护距离的规定（这些单位的附属职工子弟学校尤其要注意自身的建校选址工作）。国家《环境电磁波卫生标准》GB 9175-88规定中小学校应建在容许场强为一级标准的地区（安全区）内。一些地区特别对目前正大力发展、建设的移动通信项目颁发文件作出严格规定。如北京市规定学校作为 “敏感建筑物”，对基站的位置、功率密度、天线的高度等都作出了量化的规定。

4.1.2  强制性条文，旨在保障师生安全及身心健康，应严格遵守。

- 传染病院、医院太平间、殡仪馆是病源最后可能集中之处，长期相处，对师生健康是长期的威胁；

2、依据《建筑设计防火规范》，各类易燃易爆的危险场区的防护距离随危险品的类别及储放规模而不同，需区别处理；

3、公共娱乐场所、大市场的噪声为其商业商业经营行为的一部分，学校无权控制；而这些噪声是有情节的噪声，不能简单地用一般的噪声级控制减噪的距离，必须使之衰减到不清晰的水平。

4、应对网吧的诱惑力是社会问题，更是教育问题，应综合解决。但作为建校的第一步，选址首先应择邻而居，不与之毗邻。

4.1.3  新增条文。学校建设应和其它重要建设项目一样，在校址确定前必须完成 “环境评价”，在不破坏环境的前提下立项建设。

4.1.4  由于小规模的学校不能有效地利用教育资源，发展难度也较大。而居住水平提高，居住区人口密度降低，学生生源减少，以致学生跨城市干道或高速车道上学的现象并非罕见，极为危险。若城市干道或高速路的规划在先，建校不得跨此路选址；若建校在先，修路方必须建设高架桥或地下通道等安全的立交设施保障学生的安全。

4.1.5  新增条款。在城市里，学校出入口对交通的干扰较明显，主要集中发生在三个时段：

1、早晨进校时，在校门前，近半数步行的和骑自行车的学生急于横穿道路进校；部分送学生上学的小汽车也同时停车，校门前的道路每天早晨都会有近半小时发生堵塞；

2、下午放学前，接孩子的家长围堵着校门，家长的车堵塞满校门前的机动车道，堵塞的时间长于早晨；

3、每到开家长会的时候，学校没有客用停车场，家长驾车前来的数量远多于平时接送学生的汽车数量。堵车的时间比家长会开会的时间长。

为解决人流及自行车流的出入拥挤，校门宜向校内退让构成校门前的小广场，起缓冲作用。为解决家长的临时停车问题，若由学校建停车场则利用率过低，需由社区或城市管理部门结合周边的停车需要统一规划建设。

4.1.6  原有条文。学校教学区的环境噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88的规定。此条文中规定的学校与铁路的距离300米，是二者间有建筑物遮挡时所需要的距离。若没有遮挡或学校处于流量大的铁路线转弯处或编组站附近时，距离需加大；若流量小或车速低，此距离可小于300米。与机动车干道间的减噪距离是根据以每小时车流量为270辆的道路为噪声源时，对外廊式学校开窗的教室至同侧路边的噪声自然衰减距离确定。

4.1.7  新增条文。教学要防止受到噪声干扰，但学校音乐课、体育课、课间操，甚至全班集体朗读对周边近邻都会造成噪声干扰。这需要通过在总平面规划设计中对周边环境、用地形状认真调查、分析、合理布局，才能避免出现无奈的局面。若用地条件过差时，需作相应调整。

4.1.8  原有条文。本条规定使学校布点均匀，作到小学生上学时间控制在10分钟左右，中学生上学控制在15～20分钟左右。

4.1.9  本条系对《原规范》第2.1.1.一做较大修改后规定为强制性条文。水、电、热的供应及废水、污水、固体废弃物的排放已是我国现代生存不可或却的设施，更是进行教学之必须。但事实上，在许多农村，特别是在边远山区，尚不具备完善的市政条件。要“科教兴国”，就应该使边远的、贫困的地区办教育时得到更多、更好、更强的科技支持。学校建设不能等待地区发展市政完善之后进行；反之，应该教育先行，以教育求经济翻身。我国现有的成熟的新技术已经能够在小范围内（一所学校或一个学区内）以绿色手段获取能源供应并建立自身的循环体系。这一做法可以使发展较晚、条件较差的困难地区的青少年及儿童跟全国的适龄儿童、青少年一样平等地接受教育。但是为实现这一教育保障，需增加约5～10年方能回收的建设投资。

4.1.10  不得将校址选在架空高压线影响范围，建校后亦不得在校园内敷设过境架空和埋地高压线路，以保障学生安全。

4.2.1-1  日照要求见本规范4.3.4条

采光标准依据《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2001

噪声控制依据《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88

4.2.1-2  跑道规模及用地见本规范4.2.7条。

4.2.1-3  判断学校建设的土地利用率时，应将用地分作两部分进行比较：

1、环行跑道占地跟学校的类别及规模有关，但其用地面积与规模并非成线性比例关系。如18班与36班的初级中学的学生人数差一倍，但同样都需要一个至少是200米的环行跑道。占地同为0.65公顷，占有学校用地中很大的份额。若将此参数按人均用地比较学校用地的土地利用率，对18班的学校是不公平的；换言之，将此参数计入比较各类建筑的土地利用率，对于必须有诺大的环行跑道的学校更是不公平的。因此，在比较土地利用率时，这部分占地不计入可比用地。

2、小足球场、田赛场地均可设在环行跑道的用地范围内，故不另计。可参与比较的体育用地为篮球、排球、作操、体育游戏等各种随办学规模而成比例变化的场地。为如实地明确判断学校建设土地利用的水平，提出一个新的术语：“学校可比容积率”。为简化参与比较的因素，对于体育用地中的各项内容不再一一细分，作为比较的分母的“可比总用地”定位为学校总用地减除环行跑道占地，即：

学校可比熔剂率 = 学校地上建筑面积总和/学校可比总用地

土地是不可再生资源，地下空间值得大力开发。地下空间的利用也有其明显的困难，即：缺少自然采光、自然通风、需要防水或防潮、防火要求高、结构受地上建筑结构的限制，建安成本也较高。然而，光导技术和防水技术的日渐成熟，而且下沉式花园比窗井更有益于解决地下空间的自然采光与自然通风问题，地下建筑建安成本虽高一些，但与节约的土地价值相比还是值得的，特别是对于学校甚大面积的操场上面完全没有地上建筑，地下空间的结构可以由其自身的需要确定。当前的新建学校工程在立项阶段因为使用的土地均为国拨用地，缺乏对土地价值的全面分析和平衡，以致受投资限制而放弃了对地下空间的利用。在学校建设中，以只开发一层地下室计算，其建筑面积约为地上建筑面积的1/5左右。不应放弃对地下空间的利用。

4.2.2-2  依照交通法规，在无大人带领的情况下，小学生不得骑自行车上街，故不应为学生安排停车场地。

调查中可知，即使就近入学的中学生也都喜欢骑车上学，应设置自行车的停车用地。

4.2.2-3  设备用房主要指变配电室、应急发电机房、水泵房、锅炉房、水处理设施、垃圾收集点等。当所在地的市政设施完备时，学校无须自备全部设备用房；而条件差时，为保证教学和生活的需要，就要补充其不足。

4.2.3  新增条款。内容依据教育部制定的《体育（1～6年级）体育与健康（7～12年级）课程标准》确定。

4.2.4  绿化用地是保障学校环境质量的重要方面，同时可以充实环境教育、科学及生物课的教学。不得强调缺少土地及气候等因素而忽略集中绿地的设置。中小学校必须设置集中绿地，集中绿地的最小宽度为8米。是否设置栽培园地、小动物饲养园及水面；设在室外还是室外；面积大小等均需对学校所在地的气候等自然条件、学校周边条件、学校的办学特色进行综合分析后确定。

4.2.4-2  没有日照的绿地难以保障植物多样化，植物也不易成活。

4.2.5  新增条文。《原规范》将广场及道路用地以道路中心线为界分解至其它三种用地之中，但目前从功能需要及安全因素着眼，在用地性质和用地面积等方面将其单独列为一种用地予以设置。道路及广场用地占学校总用地的比例较小，但有必要予以重视：

4.2.5-2  升旗仪式是学校每日或每周的重要教育行为。有学校把国旗插在建筑上，周围没有举行升旗仪式的空间，使学生失去了参加升旗仪式的机会是不对的。

目前大多数学校都在操场的领操台上设置旗杆，在操场上举行升旗仪式。这种做法有其缺陷。一方面，操场所在的位置往往使人们进入校门后看不见国旗；另一方面，学生升旗时并非都穿软底鞋，在操场升旗，易损坏操场面层。

4.2.6  本条对用地计量的界定方法进行了细化，以提高测定的准确性。

4.3.1  新增强制性条文，为明确总平面设计工作内容，以避免因重要的总体层次的工作不到位而留下隐患。可持续发展是我国的国策。进行绿色设计应充分而且合理地利用场地的原有地形、地貌，所以必须重视竖向设计，不宜将学校用地全部推平后再建。

灾害风险图是包括地震地质灾害隐患及城乡工业化事故隐患在内的现状图，它还要包括该区域内的防灾救援机构及应急救护能力等情况，因此是必要的安全设计依据。

4.3.2  《原规范》本条归属第5章，现移至此。教学楼的层数是按照学生在课间操和体育课结束时，利用短暂的几分钟上楼后立刻进行下一节课的学习时，4层（小学生）和5层（中学生）是疲劳转折点，超过这个转折点心脏和呼吸的变化会在下一节课开始的5～15分钟内注意力难以集中。

4.3.3-1  基于日照是学生健康发育的基本条件，本条修订为强制性条文。日照时间长短直接关系学生健康成长。人体通过每天有一定时间的日照合成维生素D，对抑制癌细胞的侵袭和生长能发挥重要作用（荷兰、瑞士、日本、俄罗斯等多个国家有相关规定）；同时直射阳光对学校中常发生的传染病源具有杀伤作用（见表4.3.4）。小学生有50%的课程在普通教室进行；中学生有41%的课程在普通教室进行，所以本规范规定了普通教室的日照时间。

表4.3.4  直射阳光对各种病菌的杀伤时间

| 气 温 | 季 节 | 肺炎菌 | 金葡萄球菌 | 链球菌 | 流感病毒 | 百日咳 | 结核菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20～30℃ | 夏 | 10min | 1h | 10min | 5min | 20min | 2h |
| 10～20℃ | 春、秋 | 1h | 2h | 10min | 20min | 30min | 5h |
| 0～10℃ | 冬 | 1h | 3h | 10min | 20min | 3h | 10h |

注：℃ — 摄氏度    min — 分钟    h — 小时

4.3.4  本条系对《原规范》第2.3.6条第一款作较大修改，这一要求属绿色设计的工作内容。

4.3.5  随着教学内容日益丰富，许多课程需要在专用教室进行。中小学校课间休息仅10分钟，应留有如厕的时间，所以各类教室的距离求近。教师也没有更多的时间往返于教师用房与教学用房之间，二者之间的距离也要近一些。但是如果在每层教室旁设有教师休息室，后一要求就可以松动。

4.3.6  新增条款。

4.3.6-1  各种体育项目的场地宜顺自然地形之势布置在不同的高度上，但每一项目｛包括安全区及周边的通道｝必须在同一高度上。

4.3.6-3  限制纵轴的偏斜角度是因为田径场内常顺纵轴布置球场，为了防止当太阳高度角较低时，有一方需正对太阳投射，或迎太阳接球，极易发生伤害事故。一般学校早晨第一、二节课不安排体育课，而下午课外活动时操场上学生人数多，所以对纵轴北偏东的限制更严格一些。

4.3.7  原有条文。教室内朗读和歌唱声在开窗的情况下，室外1米处的噪声级达到80分贝，体育场地边缘处噪声级达到70～75分贝，根据测定和对声音在空气中自然衰减的计算，教室窗与学校内噪声源的最小距离为25米时，可以使教室内的噪声不超过50分贝。

《原规范》规定为“教室长边与另一教室长边或运动场边缘”，因现在学校的教室楼不一定是矩形，故本规范定位为“教室有窗一侧的墙与相对的教学用房或运动场地边缘”。

4.3.8  新增条文，属绿色设计的要求。

4.3.9  新增强制性条文。在公共建筑入口设置无障碍设施是国家强制性规定，但对公共建筑的室外场地尚没有规定。中小学校要为部分残疾学生入学创造条件就必须在室外场地设置无障碍设施，使入学的残疾学生能安全、方便地共享各种室外场地。

5  教学用房及教学辅助用房

5.1.2  通过调查看到，在普通教室内或美术教室内都难以完成书法教学的任务：在风、雨、雪、雷暴等恶劣气候出现较多的地区，没有风雨操场难以完成体育教学任务。本次修订规范要求对书法教室、风雨操场给予与其它专用教室同样的重视。本次修订依据教育部决定增设劳动技术教室，为教育进步提供有专业设施的环境。多年来，在世界上许多国家，特别是在发达国家中，劳动技术课是中小学教育的一部分。在台湾的学校中，不但在劳技课上教授学生掌握一些基础的劳动技能，同时通过学生亲手创造有用之物提升了学生的精神素质。设置劳动技术教室是不容忽视的进步。

本次修订还增加了多媒体教室、心理咨询室、体质测试室和德育展览室。

1、为了适应中小学校普遍利用现代化教学手段的需要，增设了多媒体教室，其中多媒体设施可以装置在阶梯教室内，可以不另建。

2、心理咨询室、体质测试室和德育展览室目的在于有针对性地、有效地关心、帮助每一个学生的身心健康成长。有些学校布置校史展览室作为德育展览室也是可以的，各校都可以利用本校的办学特色进行德育展示。

5.2.1  新增条文。

5.2.2-2  教育部、卫生部等五部委联合对全国31个省市、25个民族、1320个学校的30多万名学生进行检测后提出《2005年中国学生体质与健康调研报告》说明从1985年到2005年我国城、乡7～18岁的男生平均身高分别增高0.049m和0.058m；女生分别增高0.035m厘米和0.045m;城乡男生平均体重分别增加7.4㎏和4.8㎏;女生分别增加4.5㎏和3.1㎏。我国卫生部颁布的《学校课桌椅卫生标准》GB 7792-87规定了中小学校使用的课桌椅有9种型号，其桌高标准尺寸从0.76m至0.52m，其桌下净空、椅高、椅面有效深度、椅宽、椅背的高宽都有相应的规定。本规范依据这两个文件和标准的数据明确了每个学生的课桌宽度为0.60m和纵向走道的最小宽度为0.60m，各加大了0.05m。

5.2.2-4  为适应现代化教学模式的需要，目前国家保障性投资使中小学校都能做到投影仪进教室，为了保护学生视力把最前排课桌的前沿与黑板的水平距离较《原规范》规定增加了0.50m。

5.3  循教育部近年颁发文件的用词，修订中将《原规范》的自然教室改称为科学教室并增加部分新的内容和要求。

5.3.1-1  条款部分内容为新增内容。

1、目前世界各国开辟了多种实验课的新内容，所需要的实验桌各不相同。本次修订依据我国教育部颁发的新课程标准，采用现在通用的实验桌椅。

2、实验室包括物理、化学、生物实验室，其实验台多由实验桌和不同的设备、设施组合而成。

3、力学实验是物理课最基础的实验，气垫导轨能使学生直观地认识一些力学现象的作用过程和结果，但该仪器设备支座需要较长的桌面搁置，所以此次修订增加了气垫导轨所需的实验桌。

5.3.2  本条为新增条文。科学课强调启发式教育和参与式学习，新课程标准要求学校设小型种植园和饲养园，故修订增加此条文。

5.3.4  依《课程标准》的要求，至少有一间科学教室（或生物实验室）的窗台上应放置与授课内容相关的盆栽植物，其成活需要阳光。

5.3.8  化学实验室的每个实验桌下都有给排水管和排气管，如果设在首层，这些管线不致影响其它房间的使用，也易于检修。

5.3.10  《原规范》无桌面通风拔气装置的规定，现该装置的技术已成熟，从桌面排走污浊气体对学生健康有益。一般污浊气体均比空气重，凡未排尽的污浊气体可经外墙靠近地面的排风口排除。

5.3-Ⅳ  此“次分组”（物理实验室）与《原规范》“第三章之第三节（Ⅲ）物理实验室”基本相同，此次修订对各种要求进行了细化，同时对力学实验室的气垫导轨实验桌的布置提出了要求。

5.3.18  为防止学生顺手将细物插入插座的孔中而触电，电源开关必须设在只有老师能控制的部位。

5.3-Ⅴ  此“次分组”（生物实验室）与《原规范》“第三章之第三节（Ⅳ）生物实验室”基本相同，此次修订对各种要求进行了细化，同时增加了对显微镜观察实验室和解剖实验室的细节方面的要求。

5.3.25  部分不需要特殊保管的标本也可以在没有阳光直射的走廊中装置玻璃柜予以展出。

5.3-Ⅵ  新增条文。科学技术发展到21世纪，反映在中学的理科教学中日益突显各学科的综合性。近十多年来，为了加深直观印象，中学出现了建设综合实验室的需要。

5.3.29  物理化学和生物化学等各种综合实验课程所需要的实验桌及排列方式均不相同，需要巧妙地沿周边布置各种管线的接口，使桌椅可以较自由地随不同的实验需要在实验室中心部位的空间内变换布置方式。若进行云室实验则需要和光学实验室相同的避光设施及特殊的桌椅布局。

5.3.34  个别学校（如北京景山学校）将学生实验室全部建成阶梯式，老师与学生互动，学生随老师边演示边实验，效果也比较好。

5.4.1  历史事件和地域划分、民族构成、自然资源分布相关，而且历史课和地理课的课时都不多，所以共用一间专用教室。部分与历史、地理背景相联系的政治时事课也可以在史地教室进行。

5.4.2  新增条文。

1、在许多地区小地球仪已成为宜备的教学器材，故增加此条。

2、在地质灾害多发地区附近建校时，标本展示柜必须与墙体或楼板有牢固的固定措施。

5.5.3  新增条文。每1名学生所占写生空间一般为2.15㎡（用画凳）或2.5㎡（用画架）。

5.5.6  新增条文。为适应现代艺术综合交融的需要特新增本条。

5.5.9  通过调查，本条对《原规范》第3.4.7条作了较大的修改和补充。

5.5.10  挂镜线宜设高低两组。高挂镜线可挂示范条幅，低挂镜线挂学生的习作。

5.6.2  新增条文。依据新课程标准的音乐课程内容增加本条。唱游课上每名学生所占空间不小于2.4㎡。

5.6.4  一般音乐教室发出的的声级为80dB,如果无法自然降噪，就应该借助于吸声隔声门、通风隔声窗及声障墙等设施降噪。

5.7.1  本条增加了内容。

1、进行舞蹈或形体训练课，每个学生需要空间约6平方米。

2、舞蹈或形体训练的内容、要求、训练方法对于男生和女生是不同的，应该分开上课；同时，舞蹈和形体训练必须对学生逐一进行辅导，学生多于半个班则教学效果差，因此该教室只需容纳半个班的学生。

5.7.6  新增条文。

5.8.1  新增条文。

5.8.4  静电滞留对计算机会造成严重伤害，在设置计算机教室时必须认真防止静电滞留。近年来一些学校为提高学校建筑环境质量，把计算机教室内原本有导出静电功能的水泥楼、地面改装为木地板或普通塑料地板，这类做法是很错误的。

5.8-Ⅱ  这一“次分组”（远程教育教室）是新增内容，旨在加强交流，提高全国的师资水平。

5.9.3  依据外语课的新课程标准增加本条。情景对话是语言课口语教学很有效的教学手段，表演区的大小决定了可同时参与表演的学生人数。20平方米可供2人～4人同时表演。

5.10  本节为适应采用现代化教学手段的需要而新增设的内容。

现代化教学的设备日新月异，各地、各校的设备水平差异很大，对建筑空间的要求也很不一样。一般情况是对建筑空间的要求越来越简单，其本身的智能化程度则越来越高。目前，一些大城市（如北京）已经给一些学校设置了数字化实验室的设备。这种师生互动性很强，智能化程度较高的设备能使一些理解难度较大，较抽象的知识比较易于理解和深入掌握。

5.10.2  为保护学生视力并达到教学实效，多媒体教室的设计需注意：

1、中小学校在多媒体教室上课时，一般不会整节课都进行课件播放，在讲课时教师写板书和学生记笔记都需要天然采光达标的环境；

2、教室的转暗设备可以是遮光窗帘，也可以是通风遮光窗；可以是手动的，也可以是电动的；

3、若桌面有局部照明，在播放视听教材时可以记笔记。

5.11.1  合班教室的大小与学校规模有关，一般以容纳2个班为宜。更大的教室宜作成阶梯式。

5.11.7  若兼做多媒体教室时房间的形状必须适合于多媒体教学，不能过大，也不能过于狭长。

5.12  体育用房

1、《原规范》本节仅为风雨操场，为适应新课程标准的课程需要，本节改为“体育用房”包括风雨操场、形体教室、游泳池。

2、形体教室的设计要求与舞蹈教室相同，见本规范第5.7节。二者可兼用。

5.12.1  风雨操场宜与室外体育场地贴近布置。都要方便体育教学、体育活动并服务于社区。各种服务设施的设计需留有余量，以备突发事件时作为避难场所的生命线。

5.12.4  新增条文。

5.12.8  新增条文。

5.12.9  新增条文。调查中看到一些学校的风雨操场忽略了科学地布置门窗以组织气流，降温、通风完全借助于空调。一个学年中较大的时间段是春秋季，但是由于设计的缺陷，就在风和日丽的春秋季里也闷热憋气，不启动空调难以停留，更无法进行体育活动。运营费难以支撑的困难使风雨操场形同虚设。这些教训提醒设计人对风雨操场必须认真进行绿色设计。

5.12-Ⅱ  此“次分组”（体育器材室）为《原规范》3.20.3条，增加了部分新的要求。

5.12-Ⅲ  此“次分组”（游泳池）是新增加的内容。游泳对学生健康发育有益，各地许多有条件的新建校建设了游泳池。为适应体育课课程标准的要求及安全保障的需要增设这一部分的条文规定。

5.12.13  为了防止发生意外，对于仅供教学及一般训练用的游泳池，应视学校的办学特色及救生能力确定深水区的设置。

5.13  本节为新增条文。

5.13.1  对应用技术的了解和动手能力是学生基本素质的一个重要方面。在这方面，中国学生和发达国家的中小学生相比有较明显的差距，劳动技术课对这方面的提高是有效的。考察中看到台湾的一些学校由于学生在校内的木工教室内通过学习木工技术，为学校的图书室设计并制作了大部分适用的书架和优美且有特色的茶几。学生们不但掌握了知识和技能，而且劳动的成就感使他们热爱有自己一分努力的学校，从而提高了对自身行为的控制力。所以从各方面看，增加劳动技术教室的设置是必要的。

中学常设置的劳动技术科目中，木工、机加工、汽车及农机具修理、手工艺品制作、缝纫、烹调、农艺等专业的劳技教室都会对邻近的教学用房或校外建筑构成干扰，需认真处理，不得超出相关法规的限值。不应设置操作过程中会构成电磁波污染的专业的教室。

5.14.2  图书室对提高学生自主学习的主动性有很大帮助，有魅力的图书室可以使学生正确地分配课余时间。但是在调查中看到很多新建校的图书室的阅览和借书环境缺少针对中小学生特点的设计。设计标准也不达标。需引起重视。

5.14.3-3  新增款项。视听阅览室是各类学校图书室必须设置的阅览室，

5.14.3-9  在规模较小的学校中，各种房间的利用率都不高，视听设施雷同的用房可兼用。

5.15  新增内容。结合学生的关注科目和办学特色各校都会成立一些学生的“兴趣小组”，因为这些小组都分别和某一门课程有关，所以常在相关的专用教室开展活动，但各自都需要一个小房间，作为管理用，并可存放活动的用品。

5.15.1  各类学校建科技活动室的最小面积（总计）宜不小于表5.15.1的要求：

表5.15.1  科技活动室使用面积最小值（总计）

| 类别 | 规模 （班） | 总面积（㎡） | 类别 | 规模 （班） | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完 全 小 学 | 12 |  | 初 级 中 学 | 12 |  |
|  | 18 | 36 |  | 18 | 54 |
|  | 24 | 54 |  | 24 | 72 |
|  | 30 | 72 |  | 30 | 90 |
| 续表5.15.1 科技活动室使用面积最小值（总计） |  |  |  |  |  |
| 类别 | 规模 （班） | 总面积（㎡） | 类别 | 规模 （班） | 总面积（㎡） |
| 非完全小学 |  | 25 | 高 级 中 学 | 18 | 36 |
| 九 年 制 学 校 | 18 | 36 |  | 24 | 72 |
|  | 27 | 54 |  | 30 | 90 |
|  | 36 | 72 |  | 36 | 108 |
|  | 45 | 90 | 完 全 中 学 | 18 | 36 |
|  |  |  |  | 24 | 72 |
|  |  |  |  | 30 | 90 |
|  |  |  |  | 36 | 108 |

5.16  本节为新增内容。依据国务院批准的《学校卫生工作条例》、国家教育部、卫生部及爱国卫生运动委员会联合发布的《中小学健康教育基本要求》和国家教委办公厅下发的《学校健康教育评价方案》，各校都应设置体质测试室，定期为每一名学生进行体质测试。

5.16.1  位置：

1、若建在风雨操场附近，可以方便地进行体能测；。

2、若在医务室附近，则可以由学校的卫生保健机构兼管体质测试室的工作。

5.17  本节为新增条文。心理健康是中小学生健康成长重要的方面，也是全世界教育界极为关切的重点问题。在我国，心理关怀刚刚开始，设置心理咨询室是必要的起步措施。

5.17.2  心理障碍常和学生的一些隐私有关，心理咨询室设在人流较少的地方，便于有羞怯感的学生主动前往求教。由于思想、情绪、心理障碍等都与思想品德课相关，故宜将心理咨询室设在品德课教师办公室附近。

5.17.3  目前，对于心理教育工作有两种不同的作法：强调学生私密性的做法是由学生面对计算机选择问题，并快速回答计算机所提出的的一系列问题，然后从计算机上得到忠告：强调公开化的做法是把共同的、相似的问题由老师提出后在全般讨论，寻找正确的、统一的解决途径；更有一些国家或地区的学校设置较大的教室或在合班教室内由学生按分组自编自演心理剧的方式，共同用自己的力量化解自己的心结，得到提高。

5.18  本节为新增条文。

5.18.2  一些有革命传统或有历史传统的学校常把德育展览室和校史展览室合建。也有一些办学有特色的学校常把德育展览室和特色的成绩展览结合。一般情况是各校均有所不同。

5.19  本节为新增条文。

5.19.1  一般小学的老师多为“年级组制”，中学则各校不同。日本等许多国家和地区都把同一年级班主任的办公室贴近该年级的教室布置。若如此布置，靠近教室布置的教师休息室就可以小一些或和年级组教师办公室结合布置。

6  行政和生活服务用房

6.1.1  本条规定了保证学校有序运转的各种行政办公用房，每一种应设置的用房都是必要的。其中文印室、值班室、传达室对各类不同规模的学校只设一间，一般其使用面积为14～32平方米；其它房间依学校的类别及规模确定。使用党政办公室的教职员人数依据教育部关于中小学教职工编制标准的意见设定。（依目前现行的编制标准执行，则校领导人数为：农村初级小学1人；完全小学及初级中学12班制1人，18班制2～3人，24班、30班制3人；完全中学及高级中学18班制2～3人，24班、30班、36班制3人。职工人数按平均每班所需职工人数计：完全小学为0.1～0.6人;初级中学为0.1～1.0人;高级中学为0.3～1.0人）。

6.1.2-3  新增条款。

6.1.3  新增条文。

6.1.5  新增条文。现代化教学手段已经成为镇以上的中小学普遍使用的教学手段，而且很快即将成为每一个中国学校都采用的不可或缺的教学手段。当现代化教学手段成为每一个班级大多数课程需随时利用的教学手段的时候，为了有效利用各种教学资源，使涉及利用计算机的各个教学环节有序运转，建设网络控制室是有益的。

6.1.5-1  计算机教室、合班教室、图书室都是计算机负荷较集中之处。网络中心宜靠近建设。

6.1.6  新增条文。

6.1.7  新增条文。

6.1.8-1  视力检查要求6.0米长的空间（有镜面反射时可减小为3.5米）。

6.1.8-2  由于中学生保护隐私的要求，在检查身体时不愿被别人看到，故宜分设2间。目前因儿童成熟较早，也有些小学生希望保健室的检查空间有所分隔。

6.1.8-4  操场是最容易发生肢体伤害的地方，保健室在操场附近易于及时治疗。

6.1.8-5  新增条款。

6.2.1  应认真调查学校的周边的交通、市政条件，因地制宜地确定食堂、自行车棚及设备用房等生活服务用房的设置。设备用房的设置见本规范 “第9章  建筑设备

6.2.8  本条规定依据教育部制定的“中小学校教学卫生基本标准”的规定制定。通过调查普遍的反映是课间女厕所排队，总有学生因如厕而在下一节课迟到，严重的是个别的女生因不能如厕而致病。调查中凡15～20人一个大便器的女厕没有拥挤问题，这和计算的结论一致（计算为：每个上午有3次课间休息，每次休息10分钟，除往返走路外仅供5名女生使用。估计每个女生在每个上午、下午各如厕1次），故规定女生每20人设1个大便器。

6.2.15  《原规范》及其它相关标准、规范均无对此类淋浴室的量化规定，现采用体育的新课程标准中有一部分课程（如体操、技巧等）宜在风雨操场或舞蹈教室进行，出大汗后不洗，很容易生病，故提出宜设淋浴室。体育教师可与学生错时使用，不另设。对于未设学生淋浴室的学校宜在体育教研组附近设体育老师专用的淋浴室

6.2.-Ⅳ  除6.2.20条外食堂部分的条文均为新增条文.

6.2.17  当前的学生家长大部分是双职工，孩子的午饭即使可以在社区的 “小饭桌”解决，饭后的一段时间的照顾也难保证，所以普遍要求在食堂吃午饭。调查中看到，这是一个普遍的需要。没有配（发）餐室的学校在外请送餐的食物送到后，就在走廊的地上分餐，很不卫生。

6.2.25  为保障学生健康，夜间关窗睡觉宜有15立方米的空气量，人数超过6人时所需空间过大，不经济；人数过多也会互相干扰。

去

第

第

附录

7  主要教学用房及教学辅助用房

面积指标、净高和建筑构造

7.2.1  净高

1、净高指楼、地面至结构梁底间的垂直距离。当室内顶棚或风道（管道）低于梁底时，净高计至顶棚或风道（管道）底。

2、净高依据上课时学生所需要的空气量及教室使用面积确定。依据《中小学校换气卫生标准》GB/T17226-1998规定,教室内空气中二氧化碳最高容许浓度为0.15%；每名学生每小时必要换气量为：小学不宜低于11立方米；初中生不宜低于14立方米；高中生不宜低于17立方米。按表6.2.1所示净高计算每小时换气次数为:小学2.3次；中学3次。如果所在地的气候能使教室全年都开窗上课，净高可适当调整，但不得低于3.0米。

7.3  本规范对《原规范》进行了 较多的增补，增补源出于调查中各地各校反映的问题与需要；也为实现结合环境教育将学校建成绿色建筑的目标，增加的条目有关“墙体、楼地面、设备与设施”，同时在原有条目下增改了若干款项。

7.3.1  新增强制性条文。

7.3.2  为保障学生的健康，本款规定为强制性条款。近年来许多中小学校的操场场地都铺上了人造塑胶的面层，质量参差不齐。相当多的情况是，经太阳暴晒会散发刺鼻的气味，污染操场及其周边的空气。同时，操场场地必须保证当学生跌倒时若擦破皮肤不致因面层材料选材不当而加重感染。

7.3.7  场地排水系统的设计的正确性对体育场场地的质量及寿命影响很大。在设计中针对不同的场地材料做法采用不同的相关参数、坡度及措施。

7.3.17  在需要对围护结构进行保温隔热处理的地区，特别是我国的寒冷地区和严寒地区，应特别加强对防止保温层出现冷桥的构造设计。

7.3.21  地面潮湿或温度过低会导致学生患风寒等多种不易治愈的慢性病；而且在严寒地区的冬季，地面也是一个不可忽视的散热面，设保温层有益于节能。

7.3.28-1  观察窗可为圆形、也可为竖向或横向的窄缝，但都应镶入玻璃隔音。

7.3.29-2  过宽的窗间墙处会形成从相邻的窗射入的光线都无法射到的暗角，使学生看不清课本和笔记。

7.3.29-6  每一节课的教学内容多次在黑板板书和幻灯投影间转换，虽然对于提高和加深学生对课件的理解有利，但是，学生视力受伤害也是显而易见的。2008年一些城市对学生视力测试的结果令人担忧。若不能方便地转暗，学生大多数课程都是拉着窗帘上课，不但有损于视力的发育，也是学生不能得到日光的免疫保健。

7.3.29-7  学校应训练学生自己擦窗，为保障安全，故规定为内开。开启扇的下缘低于2米时，为防止撞头，开启后应平贴在固定扇上或平贴在墙上。

7.3.29-9  目前常用的防止跌落措施为装设防护栏杆和设置装安全玻璃的固定扇等。

7.3.29-11  新增条款。教学中常有些课程内容与颜色有关，若安装彩色玻璃，则透过的有色光线会导致学生不能正确地辨识颜色。

7.3.33  新增条文。现在学生每天需携带的书很多，还有体育课必须穿的运动服和运动鞋。书包过大、过重已是普遍性问题。为了减轻学生携带困难，设置每个学生专用的衣物柜，让学生存放不需每天带回家的书本、衣物是必要的。对于靠步行远距离上学的农村学校学生而言，尤其必要。

7.3.35  新增条文。近年来，许多城市的燃气管道敷设完善，学校中以燃气替代了酒精灯是一个进步。但在实验室里，密集的燃气管若受到地震力的剪切而破坏时，火灾将成为严重的次生灾害。这种可予见的隐患必须规避。

8 室内环境

8.1  本节全部为新增条文。

8.1.1  空气质量对学生的发育和一生的健康而言，若质量过低，既有突显性的症兆，也有隐性且难以排除的长期影响，必须以国家标准严格控制。

8.1.2  对于学生的健康和听课时注意力集中，新鲜空气是最珍贵的补给。目前有两种违背科学的认识和做法：其一是误认为教室内安装空调是对学生的关怀，更是抬高学校档次的标志；其二是为保温隔热，寒冷地区和严寒地区有些学校的教室整个冬季不开窗。于健康不利，而且，经过测定，在不开窗的教室里，由于一个班的学生新陈代谢的作用，第二节课以后，学生的注意力就因为缺氧而难以集中。

8.1.3  强制性条文。建筑材料、装修和装饰材料、机械通风设施均可能使空气遭受物理性、化学性、生物性和放射性污染。

天然石材、某些矿物性水泥等材料都可能释放一定的放射性核素，特别是碱性花岗岩的放射性比活度是土壤的数倍；在设计中对于建筑材料、产品部品、混凝土冬季施工添加的缓凝剂、保温隔热板材、人造板材、涂料、壁纸、胶粘剂等及机械通风设施若择定疏漏可能导致污染物（如甲醛、苯、氨、氡、细菌、病毒、可吸入颗粒物等）超标，对学生的伤害难以估计。如：

甲醛超标会刺激眼睛、上呼吸道、肺、脑、神经系统，而且有很强的致癌作用；

苯超标会刺激皮肤、眼睛和上呼吸道和中枢神经，而且可能引起白血病；

氨超标对上呼吸道和眼睛有强烈的刺激和腐蚀作用，可能破坏输氧功能；

氡超标会损伤造血器官、神经系统、呼吸系统、生殖系统，被国际公认为是人类第一致癌物。值得格外注意的是，氡是潜伏期长达数十年的无色、无味的放射性气体；

细菌、病毒及石棉纤维等可吸入颗粒物的伤害作用也是明显的。

中小学校设计应该对采用涉及空气质量的建材部品，作出严格的规定。

8.2.1  学校教学用房采光的优劣直接影响教学效果、视觉功能、视力发育以及保护环境和节约能源，为此必须为学校教学用房创造良好的光环境，充分利用天然光。因此，必须规定合理的采光系数值和窗地面积比。制定本条文的依据如下：

1、关于采光系数最低值

1) 实测调查

根据对北京、哈尔滨、太原、成都、广州五个地区115所学校167个教室的调查结果表明，有些教室采光不佳，在全晴天，北向教室的采光系数最低值大多在0.4%~1.0%之间；而南向教室采光较好，绝大多数在1.0%~2.0%之间。在全阴天时，南向与北向教室的采光系数最低值大致相同，多数在0.4%~1.0%之间。其原因是采光面积不够，房间表面及玻璃污染，以及室外存在各种遮挡物等。

表8.2.1-2   采光模型试验结果汇总表

| 序号 | 教室尺寸（m） | 走廊型式 | 墙裙颜色 | 窗的材料和窗洞尺寸（m ） | 采光系数最低值emin(%) | 洞/地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 8.4×6.0×3.3 | 中内廊 | 白色 | 钢 3×1.5×1.8 木 3×1.5×1.8 | 1.32 1.07 | 1：5.7 |
| 3 4 5 6 | 9.0×6.0×3.6 | 中内廊 | 浅黄 浅黄 白色 浅绿 | 木 3×1.5×2.1 钢 3×1.5×2.1 钢 3×1.5×2.1 钢 3×1.5×2.1 | 1.16 1.63 1.71 1.25 | 1：5.2 |
| 7 8 | 9.0×6.3×3.6 | 单内廊 | 白色 白色 | 钢 3×1.5×2.1 木 3×1.5×2.1 | 1.79 1.46 | 1：5.5 |
| 9 10 | 9.0×6.3×3.6 | 外 廊 | 白色 白色 | 钢 4×1.5×2.1＋2×0.75 木 4×1.5×2.1＋2×2.1 | 2.37 1.92 | 1：3.3 |
| 11 12 | 9.0×6.6×3.6 | 中内廊 | 白色 白色 | 钢 3×1.8×2.1 木 3×1.8×2.1 | 1.79 1.46 | 1：4.8 |
| 13 14 | 9.9×6.6×3.9 | 中内廊 | 白色 白色 | 钢 3×1.8×2.4 木 3×1.8×2.4 | 2.30 1.87 | 1：4.7 |
| 15 16 | 7.5×7.5×3.6 | 外 廊 | 白色 白色 | 钢 1×5.84×2.1＋1×1.5×0.9 木 2×0.6×1.0 | 1.88 1.53 | 1：3.5 |
| 17 18 | 9.0×6.6×3.6 8.4×6.3×3.3 | 外 廊 外 廊 | 浅绿 浅绿 | 钢 6×2.35×2.4 钢 6×2.1×2.1 | 7.68 5.51 | 1：1.6 1：1.8 |

2) 采光模型实验

根据表8.2.1-2所列9种类型组成的18种试验方案的试验结果可知，约半数方案的采光系数最低值均接近或达到2.0%，只有8.4m×6.0m×3.3m和9.0m×6.0m×3.6m尺寸的中内廊教室达不到2.0%的要求。原因是其有效采光面积小如木窗框与现今采用之塑料窗框的窗结构档光折减系数相同，占去很大的窗洞面积，带外廊的教室有最好的采光系数，可达到2.0%以上。故宜采用大尺寸的窗洞，均可达到2.0%的要求。

3)参考国外采光标准

一些国家规定的采光系数：俄罗斯为1.5%；英国、荷兰、法国和日本均为2%；西德为4%；美国为5%。

4)综合上述实测调查和试验研究和参照国外采光标准，再根据我国的《建筑采光设计标准》 GB/T50033-2001规定的学校建筑的各类教室的采光系数标准为2%。本规范规定教室及其相同视觉工作的采光系数最低值为2%，但此规定只适用于我国的Ⅲ类光气候区，其他光气候区的采光系数最低值应乘以相应的光气候系数值，其所在的地区及相应光气候可由《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001附录A中国光气候分区和3.1.4条查出。

2、关于窗洞面积与地板面积之比（简称窗地比）

根据模型试验结果，除3×1.5×1.8m的窗洞外，其他较大尺寸的窗洞都能达到1：5的要求。本规范根据我国现行的《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001的规定，教室采用的窗地比为1：5。

为了选择采光窗的尺寸，需知各种窗的窗框、窗棂等占窗洞的比例。根据《建筑采光设计标准》 GB/T50033-2001表D-8窗结构的挡光折减系数值的规定：单层窗时各种窗结构所占窗洞面积的比例为：木窗为30%、钢窗为20%、铝窗为25%、塑料窗为30%；双层窗时各种窗结构所占窗洞面积的比例为：木窗为45%、钢窗为35%、铝窗为30%、塑料窗为45%以上数值只作为参考。当进行采光计算时，应按实际采用的窗类型扣除其窗框、窗棂所占的面积。

3、关于采光系数最低值的计算方法

采光系数最低值的计算应参照GB/T50033-2001《建筑采光设计标准》的5.0.2条进行。

8.2.2  为防止学生书写时挡光，教室光线应自学生座位的左侧射入。

根据现场测量和模型试验结果，双侧采光的教室，如南廊北向教室靠北窗形成的采光系数均大于靠南廊侧的采光系数。故本条规定南向外廊北向为教室时，应以北面窗为主要采光面，以此采光面决定安设黑板的位置。见图8.2.2

图8.2.2  南廊北教室采光示意图

教室靠外廊、单内廊一侧的窗，其采光系数衰减值，建议外廊衰减系数采用0.7，单内廊衰减系数采用0.4。

8.2.3  室内各表面的反射比值主要参照《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001制定的 。

8.3.1  根据调查，个别学校不装设人工照明，从提高教学效果，保证安全和卫生方面均是不允许的。学校用房的照明，除夜间学习外，冬天早晚和阴天天然光不足时，可用于补助光线的不足。

8.3.2  学校建筑用房的照明标准是根据对我国六大区的99所学校建筑用房的调查结果，并参考CIE标准《国际照明委员会标准》及一些发达国家标准经综合分析研究后制定的。学校建筑用房的国内外照度标准值对比见表8.3.2—2。

表8.3.2—2 学校建筑国内外照度标准值对比

| 房间或场所 |  |  | 教室 | 实验室 | 美术教室 | 多媒体教室 | 黑板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调 查 | 重 点 | 照度 范围 | 200～300 （66.6%） | 200～300 （70.0%） | — | — | ＜150 （55.0%） |
|  |  | 平均 照度 | 232 | 295 | 196 | 300 | 170 |
|  | 普查 |  | 200～300 （94.0%） | 200～300 （94.8%） | 200～300 （94.1%） | 200～300 （90.7%） | — |
| 国际 GB5003—2004 |  |  | 300 | 300 | 500 | 300 | 500（黑板面） |
| CIE S 008/E—2001 |  |  | 300～500 （夜校、 成人教育） | 500 | 500 750 | 500 | 500 |
| 续表8.3.2—2 学校建筑国内外照度标准值对比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间或场所 |  |  | 教室 | 实验室 | 美术教室 | 多媒体教室 | 黑板 |
| 美国 IESNA—2000 |  |  | 500 | 500 | 500 | — | — |
| 日本JISZ 9125 2007 |  |  | 300 | 500 | 500～750 | 500 | 500 |
| 德国 DIN 503—1990 |  |  | 300 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| 俄罗斯 CHH II23—05—95 |  |  | 300 | 300 | — | 400 | 500 |
| 本规范 |  |  | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 |

由表8.3.2—2可知：

1、教室的实测照度大多数在200～300lx之间，平均照度为232lx。实际照度和设计照度均较低。而CIE标准规定普通教室为300lx；夜间使用的教室，如成人教育教室，照度为500lx，德国与CIE标准相同，日本教室为300lx，我国《建筑照明设计标准》 GB50034-2004为300lx。因此，本规范采用我国照明标准300lx的标准值。

2、实验室实测照度大多数在200～300lx之间，平均照度为294lx，CIE、美国、日本、和德国均在500lx以上，只有俄罗斯为300lx。本规范根据我国实际情况采用与教室相同的300lx的标准值。

3、多媒体教室的普查照度多在200～300lx之间，CIE、日本和德国均为500lx，俄罗斯为400lx，我国照明标准为300lx。本规范采用与我国照明标准相同的300lx的标准值。

4、琴房和舞蹈教室采用与普通教室相同的照度标准值。

5、美术教室的普查照度多在200～300lx之间，国外标准多为500lx，因美术教室视觉工作精细，本规范采用与我国照明标准相同的500lx的标准值。

6、风雨操场按国家标准《建筑照明设计标准》无彩电转播各种球类项目为300lx采用，而《体育场馆照明设计及检测标准》，使用功能为训练和娱乐，其照度也为300lx。

7、办公室的照度标准采用与我国照明设计标准相同的300lx标准值。

8、学校建筑用房的统一眩光值(UGR)和显色指数Ra是主要参考《建筑照明设计标准》 GB50034-2004制定的。

9、UGR是评价室内照明不舒适眩光的量化指标，它是由CIE S008/E 2001 《室内工作场所照明》标准制定的，可作为CIE成员国参照使用。我国也采用此评价方法。它是度量处于视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按CIE的UGR公式计算，公式已列于《建筑照明设计标准》GB50034-2004附录A。UGR值可分为七档值。28位刚刚不可忍受，25位不舒适，22为刚刚不舒适，19为舒适与不舒适界限，16为刚刚可接受，13为刚刚感觉到，10为无眩光感觉。

10、一般显色指数是光源对八个一组色样（CIE1974色样）的特殊显色指数平均值。符号用Ra表示，与参比标准光源相比较，显色性一致时，其显色指数Ra为-100，Ra小于100的数时，即有显色失真的表现，其数值越小，沿色失真度越大。根据国家照明标准规定，在长时间有人工作的房间，其照明光源的显色指数不应小于80。

8.4  本节全部为新增条文。

8.4.1  表8.4.1系依据《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005的要求。

8.4.4  《民用建筑隔声设计规范》GBJ118—88的第4.3.4条的表4.3.4对主要教学用房的混响时间做出了明确的规定。设计对混响时间的处理直接影响讲课的清晰度。

9  建筑设备

9.1.1  新增条文。

9.1.2  新增条文。由于各地能源结构和自然条件差别较大，采用适合当地的冷热源形式，可以达到节能的目的。

9.1.3  新增条文。

9.1.4  在非集中采暖地区，对于舞蹈教室、琴房、游泳池等有较高室温要求的房间需根据不同情况考虑采暖。

9.1.5  新增条文。

9.1.6  由于目前学校的教学楼、实验楼内功能区较多，各功能区人员停留时间、时长各不相同，分区或分层控制有利于做到使用上的舒适性和能源节约的最大化。

9.1.7  此次室内温度的要求在原规范的基础上均有提高，是基于以下几个原因的考虑：

1.为学生和老师提供一定程度内热舒适度的选择余地，现采暖系统中对室内温度控制装置的使用已为这种选择提供了技术手段。

2.根据公建节能的要求，建筑外围护结构散热量大大减少，采暖系统中散热器因室内设计温度的提高而增加的数量很少，对投资不会带来太大增加。

9.1.8-4  新增款项。根据《公用建筑节能设计标准》GB50189-2005中3.0.2条学校教室新风量的要求

小学生     9m3

初中生    14m3

高中生    17m3

本规范按每学生占教室面积约为1.6 m2，教室净高如3.1—3.4 m，则每学生所占教室体积为4.96—5.44 m3，理论上计算按新风量需要则教室每小时换气量为：

小学教室   9/4.96—5.44=2.22次

初中教室   14/4.96—5.44=2.82次

高中教室   17/4.96—5.44=3.43次

按国家卫生部的规定：室内CO2的允许浓度为0.1%，与此对应的新风量是31.8m3/h per,鉴于教室内人员集中且基本为平静状态，因此将室内CO2的允许浓度适当调高，以0.15%计算，与此对应的新风量是18.3m3/h per。

同时，参考美国供暖制冷与空调工程师学会ASHRAE颁布的标准62最新版本“ANSI/标准62.1-2004”中对呼吸区最小新风量的要求。

再者，根据日本调查组就学校教室换气量多少对学生学习效率的影响分析显示，换气次数为0.4次/小时与3.5次/小时对比时，后者学生的学习效率可提高5%-9%。同时，随着学生在教室停留时间的增加，换气量大的教室内学生的学习效率可提高7%-10%。

9.1.9-3-5  新增款项。换气方式：在夏热冬暖地区，四季都可开窗，在夏热冬冷地区可采用开窗与开小气窗相结合的方式，在寒冷及严寒地区则在外墙和过道开小气窗或做通风道的换气方式，教室如在外墙开窗，风直接吹到学生身上，容易感冒。故以设风斗式小气窗为宜，或将进风口设在散热器后方，让新风经散热器加热后送入教室内。

参照苏联学校建筑设计的卫生要求，其小气窗面积应不小于房间的1/60，如在单内廊过道开窗，则可利用门上 亮及窗上小气窗定时开启。采暖地区的走廊还应考虑采暖，以便空气预热及学生活动。由于走廊窗的风压较室外小，窗开启面积宜增加一倍。

在寒冷或严寒地区设通风道换气时，须设活门随时关闭，以免散热过多。同时采暖设计亦应考虑所散热量的补给。

9.1.10-3  新增款项。根据调研了解到目前学校实验室实验气体密度多大于空气密度，只有氢气小于空气；实验室通风换气方式多为机械排风，排风量为3次/h，补风为门窗渗透自然补风；通过模拟计算软件airpark，试验气体为三氧化硫，密度2.55kg/m3，得出模拟计算结果是：

1)上排风通风方式：

人呼吸区域（距地1.5m处），三氧化硫浓度为：3.673*10-10kg/m3

2)下排风通风方式：

人呼吸区域（距地1.5m处），三氧化硫浓度为：3.500*10-10kg/m3

通过以上模拟计算，下排风比上排风呼吸区域三氧化硫浓度约减少了4.9%，由此得出结论：实验室采用下排风方式较上排风为优。

9.2.1  新增条文。学校建筑设置配套的给水排水系统，是建筑物卫生要求的基本保证。另外，据调查，有些学校建筑卫生器具、设备选择不合理。本条规定强调选择卫生器具设备应与学校等级、规模相匹配。

9.2.2  在寒冷及严寒地区，学校在寒假期间，教学用房停止使用，为防止管道冻裂以及管内存水变质，故在给水管上应设泄水装置。

9.2.3  本规范规定化学实验室宜建于首层。由于水压较高，造成实验室用水时溅水现象，不利于使用，因此有必要将水嘴的工作压力按0.02MPa考虑，加以限制。

急救冲洗喷嘴是为学生当有害化学药品溅入眼中时，急救冲洗使用，故水压不能过大。

减压措施如：设置稳压水箱、节流塞、减压阀或采用带有减压功能的专用水嘴。

9.2.4  采用节水型用水器具和配件是节水的重要措施。用水器具应符合《节水型生活用水器具》(CJ164)标准中的规定。

9.2.5  学生在实验过程中，经常把废品倒入水槽内，致使排水管道堵塞。防止管道堵塞比较简单的方法是在水槽排水口处设置拦污篦。

早期化学实验室内排水管道采用耐腐蚀铅管，新（扩）建者有的采用排水铸铁管。在一些学校的实验中，酸碱废液在倒入水槽内而不倒入废液罐（有的未设置），从而造成管道腐蚀，因此，应明确排水管道应采用耐腐蚀管材。一般采用塑料管即可。

9.2.6  饮用水供应对学校建筑来说是一个重要的课题。学校建筑的饮用水供应设施应根据地区差异和生活习惯设置。传统的开水炉不能满足现代学校建筑的多元化需要，设置饮用净水系统的建筑日益增多。

9.2.7  新增条文。增加本条目的是为了保证二次供水的水质安全。另外，加压水泵是需要长期工作的，水泵产品的效率对节约能耗、降低运行费用起着关键作用。对水泵房噪声的控制是设计不容忽视的问题，它直接关系到学校的环境品质，学校建筑内水泵机组运行的噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》的规定。另外，尽管在加压泵房内采取了减振防噪措施控制和消除了部分振动和噪声，但实际运行中还存在低频噪声的可能，因此加压泵房宜独立建造或设于主体建筑以外的位置。

9.2.8  新增条文。

9.2.9  新增条文。我国的城市雨水收集利用尚处在起步阶段，且各地经济发展水平不平衡。因此，本条规定雨水资源应根据当地条件合理利用。设置雨水利用工程应符合现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400的规定。

随着全球性水资源的匮乏，节约用水已越来越重要。我国缺水城市、缺水地区的建筑设置中水系统越来越多。学校建筑是否设置中水设施应遵照当地有关部门的意见和规定。中水水质与饮用水水质有较大差别，在学校一般用于冲厕、浇洒道路和绿化等用水。为确保中水的安全使用，防止学生误饮、误用，设计时应采取相应的安全措施。

9.3.1  学校总图布置应考虑学校区域供电条件的设置，避免设置在湿洼地、排水不畅区域，保证基本的卫生条件。

9.3.2  新增条文。学校建筑用电设施必须保证安全供电，保证师生的人身安全。当学校被确定为避灾疏散场所时，设置自备发电机系统用于避灾设施的用电。

9.3.3-1  为确保用电安全，用户与供电部门应设置明显断开点。供电部门无法用低压供电方式供电的学校建筑，应设置用户变配电所。

9.3.3-2  新增款项。随着经济的发展，学校建筑的建造水准越来越高，建筑内配置电梯、水泵、风机、空调等机电设备较为普遍，这些机电设备消耗的电能也很大，因此也应该注重这类机电设备的节能问题，

9.3.3-4  为了防止学生触及配电装置发生危险而定。

9.3.3-5  为了保证用电的安全和可靠，学校建筑需要预留电气管井，层配电设备设置在电气管井内。

9.3.3-6  为了防止学生触及配电装置发生危险而定。

9.3.3-8  教学用房与非教学用房的配电线路应划分为不同支路控制。在调查中了解到一幢楼内教学与非教学用房，使用性质不同、作息时间也不同，有的学校为了节电，教室用电集中控制，上课时接通电源，下课时切断电源。还有放假期间教室统一切断电源，而值班室或办公室等非教学用房则需正常供电。因此从维护管理和使用特点的要求，两者应划分不同支路控制，互不影响。

9.3.4根据调查，个别学校不装设人工照明，从提高教学效果，保证安全和卫生方面均是不允许的。学校用房的照明，除夜间学习外，冬天早晚和阴天天然光不足时，可用于补助光线的不足，因此，本条文硬性规定，凡学校建筑均应装设人工照明。

9.3.4-1学校建筑为人员密集场所，疏散走道、楼梯间应设置消防应急照明灯具，并应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志，以保证疏散时必要的照度。每班配置便于携带的应急照明设施，如手电筒等，方便应急时使用。

9.3.4-2根据调研，目前还有部分教室无黑板灯，为了改善学生视看效果，教室均应专门设黑板照明灯。黑板面的垂直照度应高于课桌面的水平照度。GB50034-2004《建筑照明设计标准》规定为500lx。CIE、日本、和俄罗斯的标准均规定为500lx，因此本规范也采用500lx的照度标准值。为提高黑板的照度均匀度，将黑板面的照度均匀度从0.7提高到0.8。

9.3.4-3教室应采用光效高、显色好、寿命长的节能光源。宜采用光效高达90lm/w、显色指数Ra为80，寿命不低于8000小时的细管径（管径≤26mn）的稀土三基色荧光灯。对识别颜色较高的美术教师，为防止颜色失真，宜采用显色指数大于90的高显性光源。

9.3.4-4采用电子镇流器，使灯管在高频下工作，可提高灯管光效和降低镇流器的自身功耗，有利于节能并且发光稳定，消除了传统的电感镇流器所产生的频闪和噪声，有利于提高灯管的寿命。采用节能电感镇流可比普通电感镇流器节能，但比电子镇流器的能耗高些，但低于传统的电感镇流器。对于采用T5荧光灯（管径为26mn）大于14W时应采用电子镇流器。

9.3.4-5教室照明不应采用裸灯，因为裸灯产生眩光，对学生视力健康的保护不利。教室应采用高效率的灯具。开敞式荧光灯的效率不应低于75%；格栅式灯具效率不应低于60%。

灯的不同悬挂高度，如距桌面1.7m和1.9m对桌面和黑板面照度及照度均匀度的影响甚微。不低于1.7m的灯具悬挂高度，是根据控制眩光决定的。

不同的灯管排列方式对照明也有影响，横向（灯管长轴平行于黑板面）排列与纵向（灯管长轴垂直于黑板面）排列所得的桌面照度与照度均匀度大致相等；灯管横向排列时，黑板照度比纵向排列高，但对黑板照度均匀度影响不大。采用纵向灯管排列、格栅式灯具目的是为减少眩光。

9.3.4-6阶梯教室由于后排座位升高，设计时应注意前排灯的设置高度，不能使后排学生看黑板及屏幕时产生眩光。

9.3.4-7学校用房属于清洁房间，在使用荧光灯时，照明灯具应每月擦洗一次。其照明的维护系数值，根据GB50034《建筑照明设计标准》4.1.6的规定，应选取0.8。

9.3.6  根据教育部《中小学理科实验室装备规范》等四个教育行业标准，实验室演示台设单相交流电（220V）、三相四线（380V）和低压交、直流电源。学生实验桌设单相220V二、三孔插座、低压交流连续可调电源、稳压直流连续可调电源。教学电源和学生电源可选用集控电源，或分立电源，指标应能充分满足实验教学的需要。

9.3.7-2  新增条文。寒冷地区冬季学生饮冷水不习惯，可视情况，供应热开水。

9.4  新增内容。

9.4.1  建筑的智能化系统包括：计算机网络中心、多媒体教学系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、防雷与接地、线路敷设等。

安全防范系统：周界防护、电子巡查、视频监控、出人口控制、入侵报警等。

通信网络系统：卫星接收及有线电视、电话等。

信息网络系统：计算机网络、控制网络等。

9.4.4-1控制中心包括主计算机、服务器、主控制器、音视频节目源、数字硬盘录像机等设备和控制软件。分控设备包括教室智能控制器、彩色电视机（投影机）、计算机、实物投影仪、扬声器等。

9.4.6电气竖井应上下贯通，位于布线中心，便于管线敷设。竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定；应考虑设备、管线的间距及操作维修距离。

9.4.6-2竖井内设备、管线较多及维修人员的方便，要求竖井内安装照明及电源插座。

9.4.6-2与强电竖井分别设置是为了减少电磁干扰，系统维护方便、维修方便、施工方便。

9.4.7智能化系统由于各种原因，施工滞后，系统的支管线以明敷、吊顶内安装居多。缆线穿金属管及金属线槽安装，既加强机械强度又增强抗干扰能力。

引 用 法 律 文 件 及 标 准  目  录

本规范条文及条文说明中引用我国的法律文件为:

《中华人民共和国义务教育法》

本规范条文及条文说明中引用我国的相关标准为:

《城市普通中小学校校舍建设标准》

《农村普通中小学校建设标准》

《体育建筑设计规范》 JGJ 31-2003

《宿舍建筑设计规范》 JGJ 36

《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-1993

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001（2008年版）

《环境空气质量标准》 GB 3095

《室内空气质量标准》 GB/T 18883

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325

《中小学校换气卫生标准》 GB/T 17226

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《建筑隔声评价标准》 GB/T 50121-2005

《建筑给水排水设计规范》 GB 50015

《生活饮用水卫生标准》 GB 5749

《建筑中水设计规范》 GB 50336

《建筑采光设计标准》 GB/T 50033-2001

《建筑物照明设计标准》 GB 50034-2004

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314